ЈКП Градска топлана,  ул. Српских владара бр. 77, Пирот 18300;

тел: 010 321 119, 324 743; фах: 010 320 835; e-mail: toplanapirot@gmail.com

Број: 2347/17

Датум:24.05.2017.г.

Наручилац: ЈКП ,,Градска Топлана“ Пирот,

Адреса:  ул. Српских Владара бр.77, Пирот

- На основу чл.63 и чл.20. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.1277/2012, 177/15 и 68/15 ) а у вези захтева, потенцијалног понуђача – заинтересованог лица, бр.02-2304/17 од 22.05.2017.г. за одговором на питања у вези ЈНМВ бр.02/17 – Дизел агрегат, Комисија за  ЈНМВ бр.02/17 – Дизел агрегат, објављује  и одговоре:

1. ПИТАЊЕ:

,, Na strani 9 – DODATNI USLOVI, konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke male vrednosti 02/17 dizel agregat, kao neophodan dodatni uslov, traži se da “ponuđač poseduje SRPS ISO 8528 – 1:2012, 10:2012, 2,3,4,5,6,7,9:2015 Klipni motori sa unutrašnjim sagoravanjem sa generatorom”.

Molim vas za precizan odgovor I potvrdu da li se traži da PROIZVOĐAČ poseduje tražene sertifikate, što svi proizvođači poseduju usklađene sa SRPS ili se misli na ponuđača u procesu javne nabavke.

Ako se misli na ponuđača, a retko koji ponuđač ima ovaj sertifikat jer nije obavezan za raziliku od proizvođača, onda se diskriminišu svi mogući potencijalni ponuđači I favorizuju pojedini. Samim tim uskraćujete sebi pravo da dobijete potencijalno najnižu ponudu.

ОДГОВОР:

На порталу смо дана 19.05.2017.г. објавили одговор  бр.2268/17 на слично питање.

На питање бр.02-2304/17 од 22.05.2017.г. овом приликом дајемо следећи одговор:

,,Понуђач даје Изјаву о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке -чл.75 и чл.76 Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу“.

Понуђач може доставити: Оверену изјаву или копију произвођача о испуњености стандарда SRPS ISO 8528 – 1:2012, 10:2012, 2,3,4,5,6,7,9:2015 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем са генератором, ISO 8528-1:2005,  као доказ о испуњењу ових додатних услова које ми као наручилац прихватaмо али ви као понуђач преузимате одговорност потписивањем Изјаве о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке -чл.75 и чл.76 Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу јер коначно ви подносите понуду и ви сте понуђач.

У вези стим дана 19.05.2017.г. на порталу смо објавили Измене Конкурсне документације по којима потенцијални понуђачи треба да сачине понуду и обавештење о продужењу рока за доставу понуда.

Време и место подношења понуда–нови рок: рок за подношење понуда је 29.05.2017.године до 10:00 сати.  Понуда ће се сматрати благовременом ако је у просторијама  наручиоца у Пироту, ул. Српских Владара бр. 77.  пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном 29.05.2017.године до 10:00 сати.

Време и место отварања понуда–нови рок: рок за отварање понуда је 29.05.2017.године до 10:30 сати.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ бр.02/17

_____________________________