ЈКП „Градска топлана“ Пирот,  ул. Нишавска бр.11,Пирот 18300;

тел: 010 321 119;тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004

web site: www.toplanapi.rs , e-mail: office@toplanapi.rs, toplanapirot@gmail.com

Дел. бр.5686/19

Датум: 13.12.2019.г.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈКП “Градска топлана“ Пирот

Ул.Нишавска бр.11. Пирот

НАБАВКА ДОБАРА –енергента за потребе ЈКП,,Градска топлана“ Пирот - набавка компримованог природног гаса (КПГ) за  производњу топлотне енергије  и  даљу дистрибуцију топлотне енергије купцима

Набавка на коју се Закон  о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) не примењује (члан 122. став 1. тачка 4. Закона)

НАБАВКА бр.59/2019

Децембар 2019 године

Садржај конкурсне документације:

- Позив (образац број 1);

- Образац понуде (образац број 2);

- Подаци о подизвођачу (образац број 3);

- Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (образац број 4);

- Техничка спецификација (образац број 5);

- Образац за оцену испуњености услова из конкурсне документације (образац број 6);

- Средства финансијског обезбеђења (образац број 7);

- Критеријуми за оцењивање понуда (образац број 8);

- Модел уговора

Образац број 1

На основу члана 122. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) ЈКП „Градска топлана“ Пирот доставља:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Број набавке:59/2019

за набавку добра- енергента за потребе ЈКП,,Градска топлана“ Пирот

Набавка компримованог природног гаса (КПГ) за производњу топлотне енергије и даљу дистрибуцију топлотне енергије купцима

ЈКП „Градска топлана“ Пирот  спроводи поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15 не примењује (члан 122. став 1. тачка 4. Закона) и позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје понуде за набавку добра –енергента потребе ЈКП,,Градска топлана“ Пирот- Набавка компримованог природног гаса (КПГ) за производњу топлотне енергије и даљу дистрибуцију топлотне енергије купцима -бр.набавке 59/2019 у свему према Конкурсној документацији-бр.59/2019.

- Право учешћа у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна правна лица која испуњавају услове садржане у Конкурсној документацији-бр.59/2019..

2. Процењена вредност набавке енергента –компримованог природног гаса ( КПГ) за производњу топлотне енергије  и даљу дистрибуцију топлотне  енергије купцима за потребе ЈКП ,,Градска топлана’’ Пирот за грејну сезону  2019/20.године- бр.59/20199 износи 95.275.000,00 динара  без ПДВ-а , односно 104.802.500,00 динара са ПДВ-ом;

3.Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком назива и адресе понуђача,

поштом или лично  на следећу адресу:

ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул.Нишавска бр.11 18300 Пирот, са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ,,позив за набавку добара -  енергента -Набавка компримованог природног гаса (КПГ) за потребе производње топлотне енергије и даљу дистрибуцију топлотне енергије купцима

- бр.набавке 59/2019“;

4. Рок за подношење понуда је до 23.12.2019 године до 13:00 часова.Позив за подношење понуда и Конкурсна документација  за набавку бр.59/2019 биће  објављена и на сајту ЈКП,,Градска топлана“ Пирот www.toplanapi.rs и достављена потенцијалним понуђачима ( најмање три) у електронској форми.

5. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу из тачке 3.  најкасније до последњег дана истека рока до 23.12.2019 године  до 13:00 часова ..

Важност понуде је 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

6.Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда у 13,30 часова уз присуство овлашћених представника понуђача, на адреси наручиоца из тачке 3.

Незапечаћене, неблаговремене и некомплетне, као и понуде које нису у складу са конкурсном документацијом, неће бити разматране.

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена за авансно плаћање.

У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном најнижом ценом за авансно плаћање, наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди нижу цену за одложено плаћање, а ако је овај критеријум једнак примењује се  дужи рок плаћања.

Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у оквирном року од 5 (пет ) дана од датума отварања понуда.

Контакт особа: Миодраг Тошић,дипл.инж.маш. о

Снежана Новаковић,дипл.правник., е-mail:toplanapirot@gmail.rs

Образац број 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Број набавке: __________2019

| Назив предмета набавке: | Набавка енергента за потребе ЈКП,,Градска топлана“ Пирот -компримованог природног гаса (КПГ) за потребе производње топлотне енергије и даљу дистрибуцију топотне енергије купцима |
| --- | --- |

| Број понуде: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:

______________________________________________________________________

Адреса понуђача:

______________________________________________________________________

Овлашћено лице:

______________________________________________________________________

Особа за контакт:

______________________________________________________________________

Телефон:

______________________________________________________________________

Телефаx:

______________________________________________________________________

Е – маил:

______________________________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:

______________________________________________________________________

Матични број:

______________________________________________________________________

ПИБ:

_____________________________________________________________________

Понуду дајем:

- Самостално

Б) Са подизвођачем

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизвођача)

В) као заједничку понуду

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

(Уколико је заокружено В, навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем или понуду подноси група понуђача саставни део Обрасца понуде чини и Образац број 3 (Подаци о подизвођачу), односно Образац број 4 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди).

На основу члана 291, став 3, тачка 2. и члана 299. Закона о енергетици (Сл.гласник РС 145/2014), закључује се Уговор о потпуном снабдевању природним гасом за потребе производње топлотне енергије .

- Количина природног гаса одређиваће се на основу остварене потрошње Купца на месту испоруке;

- Оквирна динамика испоруке компримованог природног гаса у  Sm3 за период испоруке по месецима са потпуном флексибилношћу у оквиру сатне и дневне потрошње;

- Период испоруке: годину дана од закључења уговора.

- Оквирна количина природног гаса: 1.800.000 Sm3

| р.б. | Назив набавке | оквирна количина (Sm3 ) | јединична цена (дин/ Sm3) без ПДВ-а | укупна цена (дин) без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) |
| 2. | Набавка компримованог природног гаса (КПГ) за потребе производње топлотне енергије АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ | 1.800.000 |  |  |
| 3. | Набавка компримованог природног гаса (КПГ) за потребе производње топлотне енергије ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ | 1.800.000 |  |  |

Напомена: Наручилац задржава право:

- да у складу са потребама измени динамику прецизираних оквирних  количина  КПГ -а  у претходној табели ;

-да изврши набавку по једничним ценама из тачке 2. и 3. табеле до укупног износа Уговора до 95.275.000,00 динара без ПДВ-а;

- да уколико се јави потреба за набавком КПГ-а изнад уговорене вредности (због временске ситуације или других објективних разлога) , изврши набваку енергента КПГ-а у износи од +15% од уговорене вредности , што ће бити регулисано Анексом Уговора.

Рок одложеног плаћања (минимални 30 дана)    ___________дана.

Комерцијално технички услови понуде:

-       Уговарање се врши по јединичној цени, а до укупног износа Уговора од 95.275.000,00     динара без ПДВ-а;

- Начин и услови плаћања: авансно плаћање према месечној динамици до 5 (петог) у месецу према предрачуну које се састоје од фиксног и варијабилног дела;

- Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно. На фактури се исказује количина преузетог гаса која је авансно плаћена а за евентуални вишак преузетог гаса се обрачун врши по ценама за одложено плаћање  са валутом плаћања наведеном у понуди а не краћом од 30 дана од дана пријема исправне фактуре .

- Испоручилац доставља фактуре најкасније 5 (пет) дана од датума промета (очитавања мерила потрошње гаса);

- Обрачунски период је месец дана са очитавањем 1.-ог у месецу у 9:00 часова, за претходни месец;

- Плаћање се врши по јединичним ценама до уговорене вредности;

- Јединична цена се састоји из варијабилног и фиксног дела;

- Варијабилни део преставља јединичну цену по којој Испоручилац набавља природни гас од свог Снабдевача. Уз понуду доставити копију документа на основу којег је одређена јединична цена на дан подношења понуде;

- Саставни део фактуре је документ којим Испоручилац потврђује да је купио природни гас по приказаној јединичној цени;

- Фиксни део је непроменљив за све време важења уговора;

- Важност - опција понуде:  30 дана од дана отварања понуде;

Потпис овлашћеног лица

Понуђача

__________________________

Образац број 3

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда  за набавку добара:

Набавка компримованог природног гаса (КПГ) за потребе производње топлотне енергије

Назив:

______________________________________________________________________

Седиште:

______________________________________________________________________

Овлашћено лице:

______________________________________________________________________

Особа за контакт:

______________________________________________________________________

Телефон:

______________________________________________________________________

Телефаx:

______________________________________________________________________

Е – mail:

______________________________________________________________________

Жиро рачун:

______________________________________________________________________

Матични број:

______________________________________________________________________

ПИБ:

______________________________________________________________________

Подизвођач  учествује у следећем:

______________________________________________________________________

| Датум: | МП | Потпис овлашћеног лица подизвођача и овера печатом подизвођача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

-   Образац се попуњава само када понуђач наступа са подизвођачем, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Образац број 4

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом за подношење понуда  за набавку добара:

Набавка компримованог природног гаса (КПГ) за потребе производње топлотне енергије

Назив:

______________________________________________________________________

Седиште:

______________________________________________________________________

Овлашћено лице:

______________________________________________________________________

Особа за контакт:

______________________________________________________________________

Телефон:

______________________________________________________________________

Телефаx:

______________________________________________________________________

Е – mail:

Жиро рачун:

______________________________________________________________________

Матични број:

______________________________________________________________________

ПИБ:

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

| Датум: | МП | Потпис овлашћеног лица понуђача и овера печатом понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

-  Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, како би сваки од понуђача попунио образац са својим подацима.

Образац број 5

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Број набавке:59/2019

Набавка компримованог природног гаса (КПГ) за потребе производње топлотне енергије

Предмет набавке је испорука компримованог природног гаса специјалним возилима са покретним складиштима за КПГ (трејлерима) за потребе производње топлотне енергије на месту испоруке.

Топлотни извори ЈКП „Градска топлана“ Пирот , намењени су за производњу топлотне енергије за потребе грејања стамбених и пословних објеката и као такви у функцији су у периоду од 01.10. текуће године  до 30.05. наредне године (грејна сезона).

Трејлери Испоручиоца се флексибилним цревима прикључују на мерно регулациону станицу Наручиоца и омогућавају континуирано снабдевање топлотних извора енергентом (КПГ) за време трајања периода испоруке. Неопходно је обезбедити да се замена трејлера одвија без прекида у испоруци гаса, односно обавеза Испоручиоца је да на време пре потрошене целокупне запремине једног трејлера на локацији обезбеди нов, напуњен трејлер и да изврши искључење празног и прикључење новог без поремећаја који могу да угрозе производњу топлотне енергије.

У топлани је уграђена мерно регулационе станице за компримовани природни гас,  капацитета 3.000 Sm3/h са двостепеном редукцијом притиска следећих карактеристика:

- Претакачки мост са три линије опремљен потребном запорном, мерном и сигурносном арматуром  (break away вентил) за безбедно повезивање 2 (два) трејлера са станицом путем флексибилних црева за КПГ, дужине L = 12 m.

- Први степен редукције притиска - три загрејачко регулационе линије, свака линија капацитета 1.200 m3/h, укупно Q = 3 x 1.200 m3/h, при pул = 15 - 200 bar, pизл = 6 - 8 bar.	
Свака линија је опремљена :

• сигурносно блокадним вентилом високог и ниског притиска за заштиту загрејача гаса и првостепене редукције притиска

• топловодним загрејачем гаса одговарајућег капацитета, опремљеним трансмитерима за регулацију и контролу температуре воде и гаса у Ех изведби. На инсталацији топле воде су уграђени блокадни   вентили за заштиту инсталације од превисоког притиска.

- Мерна линија са обилазним водом и мерачем протока одговарајућег опсега и електронским коректором протекле запремине по притиску и температури. Мерење је уграђено после првог степена редукције

- Други степен редукције притиска - две регулационе линије (радна + резервна) свака линија капацитета Q = 3.000 m3/h, са регулаторима притиска, блокадним вентилима и пригушивачем буке, при pул = 6 - 8 bar,  pизл   = 2,5 bar

Оквирна динамика испоруке компримованог природног гаса у Sm3 за период испоруке по месецима са потпуном флексибилношћу у оквиру сатне и дневне потрошње:

|  | Sm3 |
| --- | --- |
| Јануар 2020 | 650.000 |
| Фебруар 2020 | 500.000 |
| Март 2020 | 400.000 |
| Април 2020 | 200.000 |
| Мај 2020 | 50.000 |
| УКУПНО | 1.800.000 |

Опсег дневне потрошње на једном месту испоруке у току грејне сезоне (период октобар-април) је 10.000-50.000 Sm3,

- Количина природног гаса одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на месту испоруке;

- Количина испорученог компримованог природног гаса изражава у запреминској јединици [Sm3], а запремина испорученог природног гаса се мери одговарајућим мерним уређајима, са мерилом запремине физички протеклог природног гаса у радном стању и мерилима радне температуре и радног притиска за аутоматску корекцију измерене запремине физички протеклог природног гаса на запремину гаса у стандардном стању (коректором);

- Очитавање испоручених количина врши се на мерним уређајима примопредаје гаса у мерно регулационој станици Наручиоца, у присуству представника Испоручиоца и Наручиоца, а очитана стања се евидентирају у Протоколу (записник о очитавању) о примопредаји компримованог природног гаса. У случају изостанка присуства Испоручиоца приликом редовног, месечног очитавања или најављеног ванредног очитавања, записник о очитавању ће бити валидан и само са потписом представника Наручиоца;

- У случају неисправности мерних уређаја или сумње у исправност мерних уређаја, Испоручилац и Наручилац ће посебним записником усагласити начин утврђивања потрошених количина гаса;

- Запремина природног гаса сведена на стандардно стање, рачунски се коригује по топлотној вредности (Hd) на запремину која се користи при обрачуну испорученог природног гаса (обрачунска запремина);

- Корекција запремине се врши према просечној доњој топлотној вредности енергента за обрачунски период;

- Стандарднa запремина природног гаса [Sm3] – запремина природног гаса при температури Т= 288,15 К (15оC) и притиску p=1,01325 bar;

- Доња топлотна моћ природног гаса је 33.338,35 kJ/Sm3;

- Природни гас који је понуђен мора да задовољи доњи Wobbe –ов индекс у границама од 42 – 46 МЈ/m3;

- Природни гас који је понуђен не сме да садржи нечистоће, смолу или супстанце које производе смолу и течности као што су угљоводоници, кондензати, гликоли, вода и слично;

- Испоручилац се обавезује да уз фактуру достави извештај акредитоване лабораторије о квалитету природног гаса на којем је наведена  доња топлотна вредност, густина и хемијски састав и да изврши упросечавање вредности доње топлотне моћи за обрачунски период;

Комерцијално-технички услови понуде:

- Уговор се закључује на  износ до 95.275.000,00 динара без ПДВ-а, а укупна цена приказана у табели 1 служи за оцену понуда;

- Приказана количина гаса у табели 2. је оквирна, а важност уговора је до утрошка уговорене вредности (95.275.000,00 динара без ПДВ-а),а наручилац задржава право да уколико се јави потреба за набавком КПГ-а изнад уговорене вредности (због временске ситуације или других објективних разлога) , изврши набваку енергента КПГ-а у износи од +15%  од уговорене вредности , што ће бити регулисано Анексом Уговора;

- Купац не сноси одговорност у случају да за време важења Уговора не преузме приказану количину гаса;

- Начин и услови плаћања: према месечним фактурама које се састоје од фиксног и варијабилног дела према обрачуну из табеле 1;

- Фактурисање испоручених количина гаса се врши једном месечно, са валутом плаћања минимално 30 дана од дана пријема фактуре за количину гаса која није авансно плаћена према условима дефинисаним у обрасцу понуде образац 2;

- Испоручилац доставља фактуре најкасније 5 (пет) дана од датума промета (очитавања мерила потрошње гаса);

- Обрачунски период је месец дана, са очитавањем 1.-ог у месецу  у 9:00 часова за претходни месец;

- Плаћање се врши по јединичним ценама до уговорене вредности;

- Јединична цена се састоји из варијабилног и фиксног дела;

- Варијабилни део преставља јединичну цену по којој Испоручилац набавља природни гас од свог Снабдевача. Уз понуду доставити копију документа на основу којег је одређена јединична цена на дан подношења понуде;

- Саставни део фактуре је документ којим Испоручилац потврђује да је купио природни гас по приказаној јединичној цени.

Табела 1

| Ознака | Опис формирања цене авансно плаћање | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЈЦ 1 | Јединична цена у РСД/Sm3 - променљива вредност (уписати вредност на дан подношења понуде) за авансно плаћање |  |
| ФВ 2 | Додата вредност у РСД/Sm3 - фиксна вредност за авансно плаћање |  |
| УЦ | Укупна јединична цена у РСД/Sm3 (УЦ = ЈЦ + ФВ) на дан подношења понуде за авансно плаћање |  |

(цена без ПДВ)

| Ознака | Опис формирања цене одложено плаћање | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЈЦ 1 | Јединична цена у РСД/Sm3 - променљива вредност (уписати вредност на дан подношења понуде) за одложено плаћање |  |
| ФВ 2 | Додата вредност у РСД/Sm3 - фиксна вредност за одложено плаћање |  |
| УЦ | Укупна јединична цена у РСД/Sm3 (УЦ = ЈЦ + ФВ) на дан подношења понуде за одложено плаћање |  |

(цена без ПДВ)

1 	Варијабилни део Укупне јединична цене РСД/Sm3 и утврђује се месечно на горе описан начин

2	ФВ Додата вредност у РСД/Sm3– фиксна део Укупне јединичне цене

Табела 2

| Компримовани природни гас | Количина | УЦ | Укупна цена одложено плаћање |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Sm3) | (дин/Sm3) | (дин) |
|  | 1.800.000 |  |  |
| Навести снабдевача са којим Испоручилац има уговор о снабдевању за потребе ове набавке |  |
| Навести места пуњења трејлера КПГ-ом за потребе ове набавке |  |

(цена без ПДВ)

Напомене:

- Испоручилац је у обавези да пре почетка испоруке компримованог природног гаса код надлежних у  ЈКП,,Градска топлана“Пирот изврши пријаву свих лица који ће вршити послове везане за превоз КПГ-а и прикључење трејлера на МРС Купца, као и пријаву свих возила који ће учествовати у реализацији Уговора. Обавеза Испоручиоца је да приликом пријаве достави фотокопије о стручној оспособљености за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета за све наведене возаче,  фотокопије уверења о завршеној обуци за сва лица која ће вршити активности на примању и истовару КПГ-а, фотокопије важећих АДР сертификата за сва наведена возила, као и доказе о исправности како возила тако и мобилних складишта за транспорт КПГ-а (трејлера). Лицима и возилима који немају уредну пријаву неће бити омогућен приступ местима испоруке КПГ-а;

- Испоручилац је у обавези да пре почетка испоруке Купцу достави контакт телефон и и-маил,који ће бити активан 24 сата, као и контакт особу која ће са надлежним службама ЈКП,,Градска топлана“ Пирот решавати дневне оперативне пробеме;

- Испоручилац је у обавези да се придржава прописа из области енергетике, транспорта опасне робе, противпожарне и противексплозијске заштите и др.;

- У случају било какве неисправности мобилних складишта КПГ-а (трејлера), истицања гаса из истих или из спојева са МРС-ом, испорука ће бити одмах обустављена, а возило са неисправним трејлером удаљено из круга ЈКП,,Градска топлана“ Пирот;

- У случају  прекида у испоруци КПГ-а (а тиме и прекида у испоруци топлотне енергије и обавезности преласка на заменско гориво - мазут) нпр. услед кашњења са заменом трејлера (који нису последица блокаде у саобраћају тј. виша сила), због неисправности довеженог трејлера и сл. Купац има право да наплати пенале у вредности потрошеног мазута и вредности бонификације за период прекида у снабдевању КПГ-ом и/или реализује банкарску гаранцију за добро извршење посла

- Обавеза Испоручиоца је да за потребе исходовања сагласности Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије за коришћење КПГ-а, достави сву тражену документацију из своје надлежности;

- Почетак испоруке КПГ-а у ЈКП,,Градска топлана“ Пирот  је планиран одмах по закључењу уговора и добијања  предвиђених сагласности МУП-а;

- Купац је у обавези да налог за испоруку или прекид испоруке достави Испоручиоцу на и- маил минимум 24 сата раније.

Потпис овлашћеног лица

Понуђача

____________________________

| Образац број 6 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |
| --- |
| Ред. бр. | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ | Доказивање испуњености услова | Испуњеност услова (заокружити) |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; | Докази: Извод из регистра Агенције за привредне регистре (без обзира на датум издавања извода); Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, и сви чланови групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача; | да не |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; | Докази: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, и сви чланови групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача; НАПОМЕНА: Докази не могу бити старији од два месеца пре објављивања позива за доставу понуда на интернет страници наручиоца. | да не |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације –потврда коју је издала Агенција за приватизацију. | Докази: 1 - Понуђач са територије РС доставља: а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде, и б) Уверење надлежне локалне самоуправе; 2 - Потврда – уверење стране државе када има седиште на њеној територији са преводом на српски језик, Датум:_______________________ Издат од:____________________ 3 - Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Датум:_______________________ Издат од:____________________ Доставља и подизвођач уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, и сви чланови групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача; НАПОМЕНА: Докази не могу бити старији од два месеца пре објављивања позива за доставу понуда на интернет страници наручиоца. | да не |
| 4. | Дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке; | Доказ: Лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом и потврда Агенције за енергетику Републике Србије, да је Лиценца још увек важећа -фотокопија ; | да не |
| 5. | Услов за исправност понуде да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом : - право учешћа имају само понуђачи који су закључили уговор о купопродаји природног гаса са лиценцираним снабдевачем за 2019. и 2020. годину у износу минимум 25.000.000 Sm³ годишње; - право учешћа имају понуђачи који су у 2016., 2017. и 2018. години извршили испоруку компримованог природног гаса у количини збирно минимум 15.000.000 Sm³; | Доказ: - Понуђач доставља фотокопију уговора; - Понуђач доставља Референц листу - листу потрошача са испорученим количинама КПГ-а за 2016.,2017. и 2018. годину и подацима за контакт (име и презиме особе за контакт потрошача и број телефона). Наручилац задржава право да затражи на увид уговоре или фотокопије са потрошачима који су наведени у референц листи | да не |
| 6. | Услов за исправност понуде да понуђач располаже довољним техничким капацитетом : - понуђач мора да поседује компресорску станицу – пунионицу КПГ са минималним укупним капацитетом од 3.000 Sm³/h и минимално три места пуњења (три компресорске јединице) или да има закључен уговор о пуњењу КПГ; -понуђач мора да поседује или ангажује минимум 7 специјалних возила са покретним складиштима за КПГ (батеријска возила) и то таквих да је минимални појединачни капацитет за покретно складиште 6.000 Sm³, од којих бар 1 мора имати капацитет већи или једнак 10 000 Sm³, притиска 200 bar и да је минимални укупни капацитет пријављених покретних складишта (који испуњавају претходни услов) 50.000 Sm³. Покретна складишта морају бити усаглашена у складу са Уредбом о покретној опреми под притиском (Сл. гласник РС бр.120/17) и означена српским знаком усаглашености. | Доказ: - Понуђач доставља фотокопију пописне листе са доказом о капацитету за сваку компресорску јединицу или фотокопију уговора за услугу пуњења КПГ са доказом о капацитету; - Фотокопије важећих саобраћајних дозвола са исписом; - Фотокопије важећих АДР сертификата о одобрењу за возило у складу са Законом о транспорту опасне робе (Сл.гласник РС бр. 104/16) и Правилником о начину и поступку издавања АДР сертификата о одобрењу за возила (Сл.гласник РС бр.23/18) за одговарајућу опасну робу издатих од надлежног Именованог тела; - Важеће полисе осигурања за возила; - Фотокопије важећих сертификата о оцењивању усаглашености за мобилна складишта која се користе за транспорт КПГ-а у складу са Законом о транспорту опасне робе (Сл.гласник РС бр.104/16) и Уредбом о покретној опреми под притиском (Сл.гласник РС бр.120/17)издатих од надлежног Именованог тела; - Фотокопије важећих извештаја о контролисању или међуконтролисању мобилних складишта за транспорт КПГ-а као покретне посуде под притиском у складу са Законом о транспорту опасне робе (Сл.гласник РС бр.104/16) и Уредбом о покретној опреми под притиском (Сл.гласник РС 120/17) издатих од надлежног Именованог тела. Напомена: На документима за покретне посуде под притиском мора јасно бити назначена запремина посуде и радни притисак. | да не |
| 9. | Услов за исправност понуде да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом: - лице одговорно за безбедност са важећом лиценцом (Саветник за безбедност у транспорту опасног отпада), мин.1; -возачи са важећим АДР сертификатом, мин.5; -руковаоци – лица за прикључење мобилних складишта КПГ-а на систем ЈКП „Градска топлана“ Пирот и обављање послова истовара и примања КПГ-а, мин.5. | Доказ: - Изјава понуђача под пуном кривичном и материјалном одговорношћу (печатом оверена и потписана од овлашћеног лица), у којој се наводи кадровски капацитет; - Фотокопија сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета у складу са Правилником о програму, начину и висини трошкова полагања испита за издавање сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета (Сл.гласник РС бр.57/15); - Фотокопије сертификата о стручној оспособљености за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета у складу са Правилником о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова возача за транспорт опасног терета, саставу комисије и износу трошкова полагања испита (Сл.гласник РС бр.125/14); - Фотокопије уверења о завршеној обуци за руковаоце. | да не |
| СВИ НАПРЕД НАВЕДЕНИ ДОКАЗИ ЗА ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА СУ ОБАВЕЗНИ И ДОСТАВЉАЈУ СЕ У ФОТОКОПИЈАМА, ПРИ ЧЕМУ НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА НАКНАДНО ЗАХТЕВА ДА МУ СЕ НА УВИД ДОСТАВЕ ОРИГИНАЛИ; |
| Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду |
| 10. | Образац понуде (образац број 2); | Доказ: Попуњен и потписан образац; | да не |
| 11. | Документ o одређивању цене | Доказ: Копија документа на основу којег је одређена јединична цена на дан подношења понуде | да не |
| 12. | Подаци о подизвођачу (образац број 3); | Доказ: Попуњен и потписан образац; ( Образац се попуњава и доставља само када понуђач наступа са подизвођачем) | да не |
| 13. | Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (образац број 4); | Доказ: Попуњен и потписан образац; ( Образац се попуњава и доставља само када понуђачи подносе заједничку понуду) | да не |
| 14. | Техничка спецификација (образац број 5); | Доказ: Попуњен и потписан образац; | да не |
| 15. | Образац за оцену испуњености услова из конкурсне документације (образац број 6); | Доказ: Попуњен и потписан образац; | да не |
| 16. | Средства финансијског обезбеђења (образац број 7); | Доказ: Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде (или доказ о уплати депозита) и писмо о намерама пословне банке да изда банкарску гаранцију за добро извршење посла; | да не |
| 17. | Модел уговора | Доказ: Попуњен и потписан модел уговора | да не |

Место и датум: 										Потпис овлашћеног лица Понуђача

___________________                                                                                                                               _________________________________

Образац број 7

СРЕДСТВА  ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

I  Понуђач је у обавези да у понуди достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу  од 2% од вредности Уговора, односно 1.905.500,00 динара.  ( вредност уговора је 95.275.000,00 динара  без ПДВ-а ).

Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

2) понуђач коме је додељен уговор, не потпише уговор о набавци, у року од 5 дана од дана пријема позива за потписивање уговора.

Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Понуђач је у обавези да у понуди достави оригинал писмо о намерама пословне банке.После потписивања уговора изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % од укупне вредности уговора, са роком важности потписаног уговора и важности дужим од 30 (тридесет ) дана од  дана извршења уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да  се продужи.

Прилог: Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде на износ од 2% од  вредности Уговора, односно 1.905.500,00 динара.  ( вреднсот уговора је 95.275.00,00 динара  без ПДВ-а ).или доказ о уплати депозита и писмо о намерама пословне банке на 10% од уговорене вредности Уговора , односно 9.527.500,00 динара ( вредност Уговора је 95.275.00,00 динара  без ПДВ-а )  за добро извршење посла.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг  додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs – ЕSМА).

У

Датум,                                             .                                         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОНУЂАЧА

___________________________

НАПОМЕНА:

Наручилац прихвата да Понуђач уместо наведених средстава финансијског обезбеђења уплати депозит у износу од 2% од од вредности Уговора односно 1.905.500,00 динара ( вредност уговора је 95.275.00,00 динара  без ПДВ-а ), на рачун Наручиоца број:160-7462-97 код Banca Intesa AD банке.

Депозит који се односи на средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде мора да буде уплаћен најкасније до прецизираног дана за отварање понуда 23.12.2019 године до 13:30.

У

Датум,                                                                               ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОНУЂАЧА

____________________________

Образац број 8

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Набавка компримованог природног гаса (КПГ) за потребе производње топлотне енергије

- Критеријум за избор понуда је најнижа понуђена цена за АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ.

НАПОМЕНА: У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном најнижом ценом за авансно плаћање, наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди нижу цену за одложено плаћање, а ако је и  овај критеријум једнак примењује се  дужи рок плаћања.

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

MOДЕЛ УГОВОРА

о набавци енергента за грејну сезону 2019/2020 - компримованог природног гаса (КПГ) за потребе производње топлотне енергије и даљу дистрибуцију топлотне енергије купцима

Закључен између:

1.   ЈКП “Градска топлана“Пирот из Пирота, ул.Нишавска  бр.11,

коју заступа .директор Братислав Ћирић,дипл.ек.  као наручилац и

- ____________________________,из____________________ул.___________________

Koга заступа директор _________________________, као испоручилац

| Подаци о наручиоцу : | Подаци о испоручиоцу: |
| --- | --- |
| ПИБ:100187823 | ПИБ: |
| Maтични број.:07295871 | Maтични број: |
| Број рачунa: 160-7462-97 | Број рачуна: |
| Teлефон:010/321-119 | Teлефон: |
| Teлефакс:_________________ | Tелефакс: |
| E-mail:toplanapirot@gmail.com | E-mail: |

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је набавка компримованог природног гаса (КПГ) за потребе производње топлотне енергије и даљу производњу купцима топлотне енергије  (у даљем тексту: природни гас), коју је Наручилац доделио Испоручиоцу на основу одредби  члана 122 став 1. Тачка 4. Закона о јавним набавкама за набавку број 59/2019, у  свему према усвојеној понуди број __________ од ____________. године, и техничкој спецификацији уз Понуду, које чине саставни део овог Уговора.

ЦЕНА  И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупна вредност за набавку природног гаса КПГ-а из члана 1. овог Уговора  уговара се на износ до 95.275.000,00 динара без ПДВ-а, односно 104.802.500,00 динара са ПДВ-ом.

У случају потребе, наручилац задржава право повећања укупног износа из претходног става из објективних разлога ( потребе набавке веће количине КПГ-а због временске ситуације и др.) у износу до 15 % од исноса  из ст.1. члана 2. Уговора, што ће се регулисати посебним Анексом уз овај уговор.

Обрачун и фактурисање природног гаса из члана 1. овог Уговора вршиће се по јединичној цени од ________ динара/Sm3 за  авансно плаћање, односно ________ динара/Sm3 за  одложено плаћање, а која је променљива на основу критеријума који су дефинисани у комерцијалним условима,  а до укупне уговорене вредности из става 1.

Оквирна количина природног гаса из члана 1. овог Уговора износи  1.800.000 Sm3

Обрачунски период је месец дана, са очитавањем 1.-ог у месецу у 9:00 часова, за претходни месец;

Фактурисање испоручених количина гаса вршиће се једном месечно, при чему се датум промета сматра последњи дан у месецу, а Испоручилац је обавезан да фактурише испоручени гас у року од 5 (пет) дана од датума промета.

Испоручилац се обавезује да уз фактуру достави извештај акредитоване лабораторије о квалитету природног гаса на којем је наведена доња топлотна вредност, густина и хемијски састав и да изврши упросечавање вредности доње топлотне моћи за обрачунски период.

Рок плаћања износи ______ дана од пријема исправне фактуре (рачуна) за испоручене количине веће од авансно плаћених (потврђене од стране наручиоца и испоручиоца) у обрачунском периоду  који је утврђен овим Уговором, и иста мора да садржи податке о фиксном и варијабилном делу и авансној уплати за обрачунски период.

Саставни део фактуре (рачуна) је документ којим Испоручилац потврђује да је природни гас купио по приказаној јединичној цени.

Наручилац може одобрити, у складу са својим могућностима, превремено плаћање фактуре уз достављање писменог образложеног  захтева повериоца уз одговарајуће књижно одобрење.

Превремено плаћање се може одобрити уз дисконт по сваком дану пре истека рока за плаћање, обрачунато на укупан износ фактуре, уколико важећим интерним актима  Наручиоца није другачије одређено.

Износ дисконта је утврђен  на 0,07%  дневно.

НАЧИН И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Количина природног гаса одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на месту испоруке.

Оквирна динамика испоруке природног гаса у Sm3 за период испоруке од 1 (једне) године од дана обостраног потписивања уговора) у временском интервалу - 00:00h-24:00h CET, по месецима, са потпуном флексибилношћу у оквиру сатне и дневне потрошње, износи:

|  | Sm3 |
| --- | --- |
| Јануар 2020 | 650.000 |
| Фебруар 2020 | 500.000 |
| Март 2020 | 400.000 |
| Април 2020 | 200.000 |
| Мај 2020 | 50.000 |
| УКУПНО | 1.800.000 |

Назначене количине су оквирне. Количине испорученог гаса одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на месту испоруке.

Наручилац задржава право да изврши измену назначене укупне количине, што ће се регулисати анексом.

ЗАТЕЗНА КАМАТА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Испоручилац ће за неблаговремено плаћање обрачунати Наручиоцу законску затезну камату, на месечном нивоу и то од дана истека валуте до датума измирења дуга.

Месечно обрачунату камату Наручилац је дужан да плати у року од 8 дана од дана испостављања обрачуна.

Испоручилац може обуставити испоруку у случају да Наручилац неуредно извршава своје обавезе дуже од 60 дана.

ГАРАНЦИЈЕ

Члан 5.

Испоручилац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана  закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса достави Наручиоцу бланко потписане и оверене 3 (три) соло менице, евидентиране у регистру меница Народне банке Србије. Менице морају бити оверене и потписане од стране овлашћеног лица за заступање са меничним овлашћењем – писмом у укупном износу од 20% вредности Уговора са урачунатим ПДВ-ом, које трају до рока важности Уговора. Уз меницу и менично овлашћење се доставља картон депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице.

Менице се могу  поднети на наплату, у случају да није извршена испорука добара у висини износа плаћених средстава.

Као гаранцију доброг и у року извршења посла Испоручилац се обавезује да у року од 7 дана од закључења Уговор достави Наручиоцу банкарску гаранцију своје пословне банке, неопозиву, безусловну и наплативу на први писани позив, без права протеста и доказивања, у висини 10% од вредности из члана 2. став 1.  Уговора без ПДВ-а, са роком важности дужим од  30 дана од истека уговра-од дана обостраног потписивања уговора.

Гаранција ће бити наплатива у случају кашњења у испоруци или неиспоруке гаса у свему у складу са овим уговором.

Наручилац стиче право да реализује гаранцију у случају да буде испуњен неки од услова из претходног става.

Трошкови прибављања банкарске гаранције падају на терет Испоручиоца и урачунати су у уговорену цену.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 6.

Количина испорученог природног гаса изражава се у запреминској јединици [Sm3], а запремина испорученог природног гаса се мери одговарајућим мерним уређајима, са мерилом запремине физички протеклог природног гаса у радном стању и мерилима радне температуре и радног притиска за аутоматску корекцију измерене запремине физички протеклог природног гаса на запремину гаса у стандардном стању (коректором).

Очитавање испоручених количина вршиће се на мерним уређајима примопредаје гаса у мерно регулационој станици Наручиоца, у присуству представника Испоручиоца и Наручиоца, а очитана стања се евидентирају у Протоколу (Записник о очитавању) о примопредаји природног гаса. У случају изостанка присуства Испоручиоца приликом редовног, месечног очитавања или најављеног ванредног очитавања, записник о очитавању ће бити валидан и само са потписом представника Наручиоца.

У случају неисправности мерних уређаја или сумње у исправност мерних уређаја, Испоручилац и Наручилац ће посебним записником усагласити начин утврђивања потрошених количина гаса.

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 7.

Природни гас који је испоручен не сме да садржи нечистоће, смолу или супстанце које производе смолу и течности као што су угљоводоници,  кондензати,  гликоли, вода и слично и мора да испуњава све услове таксативно набројане у техничкој спецификацији уз Понуду.

Запремина природног гаса сведена на стандардно стање, рачунски се коригује по топлотној вредности (Hd) на запремину која се користи  при обрачуну испорученог природног гаса  (обрачунска запремина).

Корекција  запремине се врши према просечној доњој топлотној вредности енергента за обрачунски период.

Стандарднa запремина природног гаса [Sm3] – запремина природног гаса при температури Т= 288,15 К (15оC) и притиску p=1,01325 bar.

Доња топлотна моћ природног гаса је 33.338,35 kJ/Sm3.

Природни гас који је понуђен мора да задовољи доњи Wobbe –ов индекс у границама од 42 – 46 МЈ/m3.

Доказ испуњености услова у погледу квалитета испорученог гаса је извештај акредитоване лабораторије о квалитету природног гаса из члана 2. овог Уговора, који је овлашћено лице Испоручиоца дужно да презентује овлашћеном лицу Наручиоца приликом примопредаје гаса, а без кога овлашћено лице испред Наручиоца неће потписати Протокол (Записник о очитавању) о примопредаји природног гаса, односно Наручилац неће извршити примопредају гаса уколико се у извештају акредитоване лабораторије техничке карактеристике испорученог гаса у целости не слажу са условима наведеним у техничкој спецификацији.

У случају из претходног става Наручилац је овлашћен да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла, а исти може и једнострано раскинути предметни Уговор.

Наручилац има право на рекламацију квантитета испорученог гаса, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, приликом примопредаје гаса.

У случају приговора на квантитет испорученог гаса Наручилац одмах обавештава овлашћено лице Испоручиоца са захтевом за испоруку неиспоручене а требоване количине гаса.

Испоручилац је дужан да требовану а неиспоручену количину гаса испоручи Наручиоцу у року од 24 часа од пријема приговора из претходног става, а у противном је Наручилац овлашћен да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 5. овог Уговора, а исти може и једнострано раскинути предметни Уговор.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

Члан 8.

Испоручилац се обавезује да пре почетка испоруке компримованог природног гаса код надлежне службе Наручиоца изврши пријаву свих лица који ће вршити послове везане за превоз КПГ-а и прикључење трејлера на МРС Наручиоца, као и пријаву свих возила који ће учествовати у реализацији Уговора.

Обавеза Испоручиоца је да приликом пријаве достави фотокопије о стручној оспособљености за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета за све наведене возаче, фотокопије уверења о завршеној обуци за сва лица која ће вршити активности на примању и истовару КПГ-а, фотокопије важећих АДР сертификата за сва наведена возила, као и доказе о исправности како возила тако и мобилних складишта за транспорт КПГ-а (трејлера). Лицима и возилима који немају уредну пријаву неће бити омогућен приступ местима испоруке КПГ-а.

Испоручилац се обавезује да пре почетка испоруке Наручоцу достави контакт телефон и е-mail, који ће бити активан 24 сата, као и контакт особу која ће са надлежним службама Наручиоца решавати дневне оперативне пробеме.

Испоручилац се обавезује да се придржава прописа из области енергетике, транспорта опасне робе, противпожарне и противексплозијске заштите и др.

У случају било какве неисправности мобилних складишта КПГ-а (трејлера), истицања гаса из истих или из спојева са МРС-ом, испорука ће бити одмах обустављена, а возило са неисправним трејлером удаљено из круга Наручиоца.

Обавеза Испоручиоца је да за потребе исходовања сагласности Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије за коришћење КПГ-а, достави сву тражену документацију из своје надлежности.

Почетак испоруке КПГ-а у ЈКП,,Градска топлана“ Пирот планиран је одмах по закључењу уговора и добијању предвиђених сагласности МУП-а.

Наручилац је у обавези да налог за испоруку или прекид испоруке достави Испоручиоцу на е-mail минимум 24 сата раније.

У случају  прекида у испоруци КПГ-а, која није последица више силе, (а тиме и прекида у испоруци топлотне енергије и обавезности преласка на заменско гориво - мазут) нпр. услед кашњења са заменом трејлера, због неисправности довеженог трејлера и сл., Наручиалц има право да наплати пенале у вредности потрошеног мазута и вредности бонификације за период прекида у снабдевању КПГ-ом и/или реализује банкарску гаранцију за добро извршење посла.

ВИША СИЛА

Члан 9.

Уговорне стране се ослобађају одговорности у случају дејства више силе: поплава, пожара, земљотреса, саобраћајне и природне катастрофе, аката међународних органа или организација и других догађаја, који се нису могли избећи или предвидети, а који у потпуности или делимично спречавају Уговорне стране да изврше уговорне обавезе.

Испоручилац се ослобађа одговорности и у случају нескривљених поремећаја у снабдевању тржишта гасом који су изазвани: актима државних органа, изменама прописа који регулишу услове и начин увоза и промета гаса, кваровима или непланираним ремонтима гасовода и сличним догађајима.

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 10.

Уговор се закључује на одређено време од  дана обостраног потписивања уговора до испоруке  количине КПГ-а до уговорене вредности , с тим што се његово важење – уговорена вредност и количине КПГ-а могу повећати или смањити у зависности од потребе наручиоца  како је предвиђено Конкурсном документацијом и овим уговором  и то   закључивањем посебног анекса у писаној форми.

У случају да нека од одредаба овог Уговора престане да буде у складу са важећим законским прописима од тог дана ће се на послове из овог Уговора примењивати прописи који су ступили на снагу, а Уговорне стране ће нове услове регулисати закључењем анекса уговора или раскинути овај Уговор.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу уговорну страну.

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалних спорова и уређивање права и обавеза после раскида.

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади стварну штету.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде могуће уговарају надлежност Привредног суда у  Нишу.

Члан 13.

У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге Уговорне стране Уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој Уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерени рок од 30 дана за испуњење обавеза.

Уколико друга Уговорна страна не испуни обавезу ни у року из претходног става Уговор се сматра раскинутим.

Члан 14.

Овај Уговор се може изменити или допунити само у писаној форми  закључивањем анекса уговора.

Уговорне стране се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној или организационој промени.

Члан 15.

За све што овим Уговором није предвиђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од овлашћених лица испред обе уговорне стране, а важи и производи правно дејство до реализације уговорених обавеза обе уговорне стране.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) примерка за Испоручиоца, а 2 (два) за Наручиоца.

НАРУЧИЛАЦ                                                            ИСПОРУЧИЛАЦ

_____________________                                           ______________________

Напомена:

Модел уговора Понуђач попуњава, потписује  чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, који представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.