ЈКП,,ГРАДСКА ТОПЛАНА,, ПИРОТ,

Ул. Српских владара бр.77,  18300 Пирот

Матични број: 07295871                                            Наш број :2129/16-1

ПИБ: 100187823                                                           Датум : 12.05.2016.г.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ НАБАВКЕ: 01/2016

о покретању  поступка јавне набавке мале вредности радова- извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04

| Објављено на Порталу дана: | 12.05.2016. |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуде: | 13 дана од дана објављивања на порталу јавних набваки до 13,00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 25.05.2016. у 13:15 |

Пирот, мај 2016

На основу чл. 124-а и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.01/2016, деловодни број 01-2013/16 од 06.05.2016. год. и Решења о образовању комисије, деловодни број 01-2014/16 од 06.05.2016 год. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности бр.01/2016

Извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Позив за подношење понуда | 4. |
| II | Општи подаци о јавној набавци Предмет јавне набавке | 5. |
| III | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, | 7. |
| IV | Техничка документација | 8. |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9. |
| VI | Упутство како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке | 13. |
| VII | Образац 1.Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама дефинисани овом Конкурсном документацијом | 16. |
| VIII | Образац 2-Изјава за подизвођача о испуњавању услова из члана 75 Закона о јавним набавкама , дефинисани овом Конкурсном документацијом | 17. |
| IX | Изјава понуђача о јавној доступности тражених доказа | 18. |
| X | Изјава о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла | 19. |
| XI | Изјава о прихватању финансијске гаранције за отклањање отклањање грешака у гарантном року | 20. |
| XII | Менично писмо -овлашћење | 21. |
| XIII | Изјава о расположивости техничке опреме | 22. |
| XIV | Изјава понуђача да је извршио увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови | 23. |
| XV | Изјава понуђача о референтним пословима | 24. |
| XVI | Критеријум за доделу уговора | 26. |
| XVII | Образац понуде | 27. |
| XVIII | Спецификација радова са структуром цене и упутством како да се попуни | 31. |
| XIX | Образац трошкова припреме понуде | 94. |
| XX | Образац изјаве о независној понуди | 95. |
| XXI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2 Закона о јавним набавкама | 96. |
| XXII | Модел уговора | 104. |
| XXIII | Упутство подносиоцима понуде како да сачине понуду | 111. |

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. и чл. 124-а Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању  поступка јавне набавке мале вредности , број 01/2016, деловодни број 01-2013/16 од 06.05.2016. године, ЈКП,,Градска топлана,, Пирот,Ул. Српских  владара  бр.77 објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: ЈКП,,Градска топлана,, Пирот

Адреса наручиоца: Ул.Српских владара бр. 77, 18300 Пирот

Интернет адреса Наручиоца: www. toplanapirot.rs

Врста наручиоца: Јавнo предузећe

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Радови- ЈНМВ  01/2016

Извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот

Обим радова дефинисан је у оквиру обрасца Предмер и предрачун радова са структуром цене и упутством како да се попуни.

Место извршења радова су подстанице у стамбеним зградама и пословним просторијама у насељу ,, Бујица ,, и ,, Чешаљ,, које су прецизиране у предмеру и предрачуну радова .

Назив и ознака из општег речника набавки је : 45351000 – машински инсталатерски радови ;

Број партија:

Предметна јавна набавка није обликована у партије :

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор	најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума "Економски најповоњнија понуда ".

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети

- са Портала јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs,

- са интернет адресе наручиоца - www.toplanapirot.rs

Начин подношења понуде и рок:

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште на адресу наручиоца: ЈКП,,Градска топлана ,, Пирот , Ул.Српских владара бр. 77, 18300 Пирот,у року од 13 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки  са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ! - Понуда за јавну набавку радова  - извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 , ЈНМВ  бр. 01/2016“

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 25.05.2016 године до 13:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремених понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење понуда 25.05.2016. године са почетком у 13:15 часова, у присуству понуђача, на адреси наручиоца: ЈКП,,Градска топлана,, Пирот , Ул.Српских владара бр.77,18300 Пирот

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту и копију решења о регистрацији.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10  (десет) дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:

Ђорђе Петровић,дипл.маш.инж., тел.064 89 79 325 ,

е-mail toplanapirot@gmail.com;

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о наручиоцу

Наручилац: JКП,, Градска топлана,, Пирот

Адреса: Ул. Српских владара бр.77,18300 Пирот

Интернет страница: www.toplanapirot.rs

2) Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавна набавка мале вредности  у складу са чл.124-а Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређује поступак јавне набавке .

3) Контакт лице

Лице за контакт: Ђорђе Петровић, дипл.маш.инж.

Е - mail адреса: toplanapirot@gmail.com

Број  тел. 064 89 79 325

I-1  Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 01/2016  је набавка радова - извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 , ЈНМВ  бр. 01/2016“

Ознака из ОРН: 45351000 – машински инсталатерски радови ;

I-2 Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама

Предметна јавна набавка ниje   обликована  у партије.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И  ОПИС ДОБАРА  РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Врста, опис и количина радова дати су у предмеру и предрачуну радова који је саставни део понуде.

Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа.

Гарантни рок за изведене радове износи најмање 24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу.

Рок за извршење или трајање предметних радова  је 45 календарских дана од дана потписивања Уговора ;

Радови ће се изводити у подстаницама у стамбеним зградама и пословним објектима у насељу ,, Бујица ,, и ,, Чешаљ,, како је и прецизирано у предмеру и предрачуну који је саставни део Конкурсне документације бр. 01/2016 ;

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У циљу припремања прихватљиве понуде треба се придржавати техничке документације која је саставни део Конкурсне документације бр.01/2016 ;

Понуђачи су у обавези да изврше обилазак локације на којима ће се изводити предметни радови . Обилазак терена извршиће овлашћени представници понуђача .

Доказ и саставни део Конкурсне документације је Изјава понуђача да је извршио увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови .

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

| УСЛОВ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- |
| 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ( чл. 75. став 1. тачка 1) Закона) Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача | Доказивање за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра. |
| 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( Чл. 75. став 1. тачка 2) Закона) Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача | Доказивање за правна лица као понуђаче: 1Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре) 2) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 4) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту. Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 1).Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре) 2). уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, |
| 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. став 1. тачка 3) Закона) Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник у складу са важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе | Доказивање за правна лица као понуђаче : Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, |
| 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. став 1. тачка 4 Закона) . | Доказивање за правна лица као понуђаче: Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом |
| Услов из члана 75. став 2. Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Напомена: Понуђач у врме објављивања позива за подношење понуда не сме имати ниједну меру забране обављања делатности ( ни ону која је предмет јавне набавке, нити било коју другу делатност) |
| ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76 ЗАКОНА |
| 1. Пословни капацитет: 1.1.Да је понуђач у периоду за претходне три ( 3 ) године (2013,2014 и 2015 ) извео радове на термотехничким постројењима и инсталацијамау вредности од најмање 15.000.000,00 динара без ПДВ –а по години , од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 6.000.000,00 без ПДВ-а ; 1.2.Да понуђач поседује сертификате ISO 9001 , ISO 14001 и ISO 18001. | 1.1.Изјава под пуном материјалном , моралном и кривичном одговорношћу са списком референтних послова понуђача и појединачном вредношћу изведених радова , потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача. 1.2. Копије захтеваних сертификата ; |
| 2. Финансијски капацитет: 2.1. Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2013,2014 и 2015 ) које претходе објављивању позива остварио приход у минималном износу од 50.000.000,00 динара ; 2.2. Да је понуђач у периоду од 365 дана пре објављивања јавног позива био ликвидан , односно да није био у блокади ; | 2.1.Извештај о бонитету од Агенције за привредне регистре или биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2013,2014 годину или потврда о регистрацији финансијског извештаја коју издаје Агенција за привредне регистре и која садржи биланс стања и биланс успеха, а за 2015 годину биланс стања и биланс успеха са потврдом о извршеној предаји АПР-у . 2.2. Потврда НБС Дирекције за регистре и принудну наплату –Одељење за регистре и бонитет ( потврда о броју дана неликвидности ) у неовереној копији ; |
| 3. Кадровски капацитет: 3.1.Да понуђач има најмање 15 запослених у моменту подношења понуде од којих су :два (2)дипломирана машинска инжењера са лиценцом 430;један (1) атестирани вариоц са сертификатом 111-електролучно заваривање и пет ( 5) атестирана вариоца са сетртификатом 311-гасно- (аутогено ) заваривање; | 3.1. Оверен и печатиран од стране понуђача списак запослених који ће бити ангажовани на извршењу радова предметне јавне набавке и за исте уговоре о раду и образац МА за сваког запосленог понаособ ( уколико се поднесу уговори другачије садржине- уговор о делу , уговор о привременим и повременим пословима , уговор о пословно –технничкој сарадњи и др. уговори , понуда ће бити одбијена као неприхватљива ). 3.2. Копије захтеваних лиценци да је иста важећа, и копије захтеваних сертификата да су исти важећи за понуђени период извршења предметне јавне набавке. |
| 4. Технички капацитет: Да понуђач располаже следећом техничком опремљеношћу: 4.1. једно (1)теретно возило носивости мин. 3 тоне ; 4.2. један (1) екелектроапарат 4.3. десет (10 ) боца за кисеоник , 4.4. пет (5) боца са ацетиленом ; | Доказ : - оверену копију пописне листе печатом понуђача на дан 31.12.2015. год. за екелектроапарат и копију саобраћајне дозволе за теретно возило; Доказ под тачком 4.3. и 4.4. доказује: - Изјава под матерјалном , моралном и кривичном одговорношћу да ће опрему поседовати у периоду извођења предметних радова ; |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ                                У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ СВАКЕ ПОНУДЕ

А) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач је доказује доставаљањем Изјаве (Образац 1) којом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.став1. Закона о јавним набавкама, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Б ) Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1.ЗА ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ :

1.1Изјава под пуном материјалном , моралном и кривичном одговорношћу са списком референтних послова понуђача и појединачном вредношћу изведених радова  , потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача;

1. 2.Копије захтеваних сертификата ;

2.ЗА  ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ :

2.1. Извештај о бонитету од Агенције за привредне регистре  или биланс стања и успеха  са мишљењем овлашћеног  ревизора за 2013,2014 годину  или потврда о регистрацији  финансијског извештаја  коју  издаје Агенција за привредне регистре и која садржи биланс стања и биланс успеха, а за 2015 годину биланс стања и биланс успеха са потврдом о извршеној предаји АПР-у ;

2.2. Потврда НБС Дирекције за регистре и принудну наплату –Одељење за регистре и бонитет ( потврда о броју дана неликвидности  ) у неовереној копији ;

3. ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ :

3.1. Оверен и печатиран од стране понуђача списак запослених   који ће бити ангажовани на извршењу радова предметне јавне набавке и за исте уговоре о раду и образац М за сваког запосленог понаособ ( уколико се поднесу уговори другачије садржине - уговор о делу , уговор о привременим и повременим пословима , уговор о пословно –технничкој сарадњи и др. уговори, понуда ће бити одбијена као неприхватљива  ).

3.2. Копије захтеваних лиценци  да је иста важећа, и копије захтеваних сертификата   да су исти важећи за понуђени период  извршења предметне јавне набавке.

4. ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ :

Доказ  :

4.1. оверену копију пописне листе печатом понуђача на дан 31.12.2015. године  и копију саобраћајне дозволе за теретно возило;

4.2. Изјава под матерјалном , моралном и кривичном одговорношћу  да ће опрему поседовати  у  периоду извођења предметних радова ;

В) Доставом Изјаве под пуном материјалном икривичном одговорношћу да је извршио увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови , потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача и наручиоца .

Понуђач је у обавези да се благовремено јави наручиоцу ради договора са  наручиоцем око датума обиласка локације на којима ће се изводити предмети радови .

Г) Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (Образац ) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака.

Д) Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, понуђач је дужан да за свог подизвођача, односно подизвођаче достави Изјаву о испуњености услова, из члана 75.  Закона о јавним набавкама (Образац ). Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача, у обавези је да наведени Образац копира у довољном броју примерака.

Ђ) Испуњеност услова који се односе на поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине , као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац ). Уколико понуду подноси група понуђача, испуњеност овог услова, доказује се потписивањем наведене изјаве, за сваког учесника у заједничкој понуди. У том случају, Образац копирати у довољном броју примерака.

Е )Изјава о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла .

Е1) Изјава о прихватању финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року .

Ж ) Образац понуде ;

З ) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;

И ) Образац трошкова припреме понуде;

Ј ) Образац изјаве о независној понуди;

К)Изјаву понуђача о референтним пословима ,

Л) Потписан модел уговора од понуђача који подноси понуду :

Пре доношења Одлуке о додели уговора Наручилац ће тражити од Понуђача, чија је понуда на основу Извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверене копије свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако Понуђач у року од 5 дана од дана пријема позива за доставу оригинала или оверених копија доказа, исте не достави, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вази са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, кој наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Додатне услове у понуди коју понуђач подноси самостално или са подизвођачем, неопходно је да понуђач самостално испуни.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и које је понуђач прецизирао у Обрасцу који је саставни део Конкурсне документације бр.01/2016.

ОБРАЗАЦ 1_

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ДЕФИНИСАНИМ ОВОМ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ,

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 01/2016

У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач____________________________________________________, у поступку јавне набавке мале вредности - извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 , ЈНМВ  бр. 01/2016“ за потребе ЈКП ,,Градска топлана’’ Пирот, испуњава све услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- да је  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,

- да понуђач и  законски заступник понуђача нису осуђивани  за неко од кривичних дела као члан организоване групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије  (или стране државе уколико  има седиште на њеној територији );

- да понуђач поседујем важећу дозволу надлежног органа за обављање  делатности која је предмет  набавке ;

- да нема  забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_________                                               Потпис одговорног лица

Датум:_________

______________________

M.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (Образац 1) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 2

ИЗЈАВА  ЗА  ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ДЕФИНИСАНИМ ОВОМ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ,

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 01/15

У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном моралном , материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач____________________________________________________, у поступку   јавне набавке мале вредности - извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 , ЈНМВ  бр. 01/2016“ за потребе ЈКП ,,Градска топлана’’ Пирот испуњава све услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- да је  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,

- да понуђач и  законски заступник понуђача нису осуђивани  за неко од кривичних дела као члан организоване групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије  (или стране државе уколико  има седиште на њеној територији );

- да понуђач поседујем важећу дозволу надлежног органа за обављање  делатности која је предмет  набавке ;

- да нема  забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_________

Датум:_________                                                    Потпис одговорног лица

М.П.               _________________________

Напомена:. Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача, у обавези је да наведени Образац копира у довољном броју примерака.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЈАВНОЈ ДОСТУПНОСТИ ТРАЖЕНИХ ДОКАЗА

______________________________________________

(назив понуђача)

______________________________________________

(адреса)

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су докази које сте тражили доступни на интернет страници надлежних органа:

доказ                                   надлежни орган                                   интернет страница

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум: _______________                 М.П.                          _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и члана групе понуђача.

Образац потписују и оверавају само овлашћена лица понуђача, подизвођача или члана групе понуђача чији су подаци доступни на интернет страницама.

Овај образац није обавезан део конкурсне документације, већ представља само могућност наручиоцу да изврши увид у  доступне доказе понуђача.

Понуђач:

Назив и адреса:____________________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

ПИБ: _____________________________________________________________

Текући рачун(и): ___________________________________________________

Код банке (банака) _________________________________________________

доставља:

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015) ,као Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности  - извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04   за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана 12.05.2016.год., приликом потписивања уговора, доставићемо наручиоцу финансијску гаранцију - соло бланко меницу, копију регистрационе пријаве, у потпуности попуњено менично писмо - овлашћење на 10% уговореног износа без ПДВ-а оверене печатом и потписом од стране одговорног лица као обезбеђење за добро извршење посла као и копију картона депонованих потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу - писму.

Одговорно лице

______________________________

Понуђач:

Назив и адреса:____________________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

ПИБ: _____________________________________________________________

Текући рачун(и): ___________________________________________________

Код банке (банака) _________________________________________________

доставља:

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

На основу члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015) , као Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности  - извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 , за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана 12.05.2016.год., приликом примопредаје радова , доставићемо наручиоцу финансијску гаранцију - соло бланко меницу, копију регистрационе пријаве, у потпуности попуњено менично писмо - овлашћење на 10% уговореног износа без ПДВ-а оверене печатом и потписом од стране одговорног лица као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року,  као и копију картона депонованих потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу - писму.

Одговорно лице

______________________________

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник:

Назив и адреса:____________________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

ПИБ: _____________________________________________________________

Текући рачун(и): ___________________________________________________

Код банке (банака) _________________________________________________

доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

Корисник: ЈКП,,Градска топлана,, Пирот , Ул. Српских владарабр. 77, 18300 Пирот, мат. број 07295871, ПИБ 100187823. тек. рачун 160-7462-97 Banka intesa AD

У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: ___________________

у складу са условима за учешће у јавној набавци мале вредности  бр.01/2016

извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04  _____________________________________________________

( добро извршење посла; отклањање грешака у гарантном року)

Овлашћујемо ЈКП,,Градска топлана,, Пирот , као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2016, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од _____________________________________________________

(________________________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до: промена лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:					              Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

Назив понуђача

Адреса

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничком опремом која је у Конкурсној документацији бр. 01/2016 прецизирана као додатни услов –технички капацитет и то:

- Боце за кисеоник ;                     -                            10 боца ;

- Боце за ацетилен ;                     -                               5 боца.

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет јавне набавке.

Датум__________________                                           Потпис овлашћеног лица

_______________________________

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује  и оверава овлашћено лице носиоца посла који у име и за рачун свих понуђача подноси заједничку понуду.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА да је извршио увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови

(назив понуђача)

______________________________________________

(адреса)

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да смо извршили увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови  .

Датум: _______________                 М.П.                          _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и члана групе понуђача.

Образац потписују и оверавају само овлашћена лица понуђача, подизвођача или члана групе понуђача.

Овај образац је обавезан део конкурсне документације.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о референтним пословима које је извео у претходне три ( 3 ) године (2013,2014 и 2015 )   на термотехничким постројењима и инсталацијама у вредности од најмање   15.000.000,00 динара без ПДВ –а по години , од чега је  најмање један посао у минималном износу од 6.000.000,00 без ПДВ-а ;

______________________________________________

(назив понуђача)

______________________________________________

(адреса)

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам у претходно прецизираном периоду извео следеће радове :

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Наручилац | Период извођења радова | Врста радова | Вредност изведених радова (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- |
| Укупно изведених радова без ПДВ-а |  |

Датум______________________                                   Поптпис овлашћеног лица

______________________________

М.П.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор	најповољније понуде ће се извршити применом критеријума " економски најповољнија понуда ", са следећим елементима критеријума:

| Ред. број | Елементи критеријума | Број пондера |
| --- | --- | --- |
| 1. | цена | 70 |
| 2. | Рок за завршетак радова | 20 |
| 3. | Гаранција за изведене радове | 10 |

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПОНУДА

Избор између достављених понуда вршиће се рангирањем истих на основу следећих елемената критеријума и пондера одређених за те критеријуме на две децимале:

1. Критеријум - ЦЕНА

Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи ........................ 70 пондера

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а изказана у обрасцу понуде са ценама које су понудили остали понуђачи.Понуда са најнижом понуђеном ценом добија највећи број пондера (70 пондера).

Бодовање осталих понуђача биће извршено према формули:

А

Број пондера = ------------ х 70

Б

где је:

А= најнижа понуђена цена,

Б= цена понуђача коме се обрачунавају пондери.

2. Критеријум – РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Највећи број пондера по овом елементу критеријуму износи ........................ 20 пондера

Бодовање осталих понуђача биће извршено према формули:

Б

Број пондера = ------------ х 20

А

где је:

А= најниже понуђен рок,

Б= понуђен рок од понуђача коме се обрачунавају пондери.

3. Критеријум – Гаранција за изведене радове

Највећи број пондера по овом елементу критеријуму износи ........................ 10 пондера

Бодовање осталих понуђача биће извршено према формули:

Б

Број пондера = ------------ х 10

А

где је:

А= најдужи понуђени гарантни рок рок (5 година),

Б= понуђен гарантни рок (минимални 2 год) од понуђача коме се обрачунавају пондери.

У случају да после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача  који је понудио  краћи рок за извођење радова.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова  -извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04  , ЈНМВ бр 01/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (Е-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04  , ЈНМВ бр 01/2016

| Цена без ПДВ-а ( Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене) |  |
| --- | --- |
| Цена са ПДВ-ом (Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене) |  |
| Рок важења понуде |
| Рок извођења радова ( у календарским данима ) |  |
| Гарантни период |  |

| Рок и начин плаћања од дана пријема окончане ситуације оверене од стране извођача и наручиоца и надзора у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 68/2015) | 45 дана од дана пријема окончане ситуације |
| --- | --- |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_______________________	                                      ________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

ДЕМОНТАЖНО- МОНТАЖНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОДСТАНИЦА

У  ПИРОТУ

Општа техничка спецификација са

предмером и предрачуном следећих подстаница

| Ред. бр. | Место | Локација уградње | Колич. | Топлотна снага [кW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пирот | Књаза Милоша бр.2 | 1 | 650 |
| 2 | Пирот | Књаза Милоша бр.4 | 1 | 500 |
| 3 | Пирот | Књаза Милоша бр.6 | 1 | 450 |
| 4 | Пирот | Књаза Милоша бр.8 | 1 | 350 |
| 5 | Пирот | Трг пиротских ослободиоца бб-везни тракт | 1 | 400 |
| 6 | Пирот | Драгошева бр.20 | 1 | 350 |
| 7 | Пирот | Славонска бр.7 | 1 | 1850 |
| 8 | Пирот | Књаза Милоша бр.37 | 1 | 250 |
| 9 | Пирот | Књаза Милоша бр.35 | 1 | 250 |
| 10 | Пирот | Књаза Милоша бр.33 | 1 | 200 |
| 11 | Пирот | Књаза Милоша бр.15 | 1 | 350 |
| 12 | Пирот | Српских владара бр.110 | 1 | 600 |
| 13 | Пирот | Вука Пантелића бр.19 | 1 | 250 |
| 14 | Пирот | Српских владара бр.103-105 | 1 | 555 |

| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| --- |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Knjaza Miloša br.2 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO-MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. KNJAZA MILOŠA BR.2 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Knjaza Miloša br.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža (sečenje) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima , odmuljnim i odzračnim sudovima (ako postoje u podstanici) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 139,7X4,0 | m | 27 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža starih ravnih prolaznih ("parnih") ventila, hvatača nečistoća, trokrakih ili četvorokrakih regulacionih ventila sa elektromotornim pogonom , ovalnih ili plosnatih zasuna (šibera) prirubničkog tipa sa veznim materijalom (zavrtnjevima sa navrtkom) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 80 (zasun) | kom. | 4 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | DN 125 (zasun) | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.3 | Demotaža starih centrifugalnih cirkulacionih pumpi i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | IMP OČ 102 tip 100A | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=650 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 65;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 65 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip FP 16-67-1 EH snage 650 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 50 proizvođača FENIKS BB tip KV50/32 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 40 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 100;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 100 PN16 - 1 kom. Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača FENIKS BB DSU-2 korisne zapremine V=400l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 1 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 2A. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ugradnja odmuljno-odzračnog suda u napojnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka iI ugradnja odzračnog suda u povratnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: cev Ø 88,9x3,2 | m | 25 |  |  |  |  |
|  | primar: redukcija DN80/DN65 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: cev Ø 76,1x2,9 | m | 4 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 65 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø114,3x3,6 | m | 6,5 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk Ø114,3x3,6;90º | kom. | 7 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø139,7x4 | m | 0,5 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 100 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa navojnom vezom, kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kuglasti ventil DN80, | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kugl. ventil sa navoj.vezom ½”, | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kugl. ventil sa navoj. vezomi¾”, | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Ugradnja sklopa pumpe koji se sastoji od dva kuglasta ventila (DN 80), pumpe (WILO Stratos 50/1-12) i nepovratnog ventila (DN 80). | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Nabavka i ugradnja danca na razdelniku prečnika Ø 323,9x7,1 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Izrada otvora na postojećem razdelniku prečnika Ø100 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Ugradnja razdelnika prečnika Ø 323,9x7,1 mm, dužine 1m | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 30% od pozicije 1.2.4 | kom. | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 20,5 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Knjaza Miloša br.2 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Knjaza Miloša br.4 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO-MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. KNJAZA MILOŠA BR.4 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Knjaza Miloša br.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža (sečenje) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima , odmuljnim i odzračnim sudovima (ako postoje u podstanici) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 139,7X4,0 | m | 8 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža starih ravnih prolaznih ("parnih") ventila, hvatača nečistoća, trokrakih ili četvorokrakih regulacionih ventila sa elektromotornim pogonom , ovalnih ili plosnatih zasuna (šibera) prirubničkog tipa sa veznim materijalom (zavrtnjevima sa navrtkom) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 65 (zasun) | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | DN 80 (zasun) | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | DN 125 (zasun) | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=500 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 65;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 65 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip FP 16-45-1 EH snage 500 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 50 proizvođača FENIKS BB tip KV50/32 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 40 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 100;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 100 PN16 - 1 kom. Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača FENIKS BB DSU-1 korisne zapremine V=300l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 1 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 2A. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ugradnja odmuljno-odzračnog suda u napojnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka i ugradnja odzračnog suda u povratnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 76,1x2,9 mm | m | 3 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 65 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø114,3x3,6 | m | 8 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk Ø114,3x3,6;90º | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 100 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa navojnom vezom, kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim I spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: kugl. ventil sa navoj. vezomi½”, | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kugl. ventil sa navoj. vezom¾”, | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kuglasti ventil DN65, | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kuglasti ventil DN80, | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Ugradnja sklopa pumpe koji se sastoji od dva kuglasta ventila (DN 65), pumpe (WILO Stratos 40/1-12) i nepovratnog ventila (DN 65). | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Ugradnja sklopa pumpe koji se sastoji od dva kuglasta ventila (DN 80), pumpe (WILO Stratos 40/1-12) i nepovratnog ventila (DN 80). | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Kontraprirubničko blindiranje priključka dimenzija DN 125 postojećim prirubnicama (na razdelniku i sabirniku) | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Izrada otvora na postojećem razdelniku i sabirniku prečnika Ø100 mm | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 30% od pozicije 1.2.4 | kom. | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 4,5 |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 8 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Knjaza Miloša br.4 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Knjaza Miloša br.6 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO-MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. KNJAZA MILOŠA BR.6 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Knjaza Miloša br.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža (sečenje) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima , odmuljnim i odzračnim sudovima (ako postoje u podstanici) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev Ø 114,3x3,6 mm | m | 52 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža starih ravnih prolaznih ("parnih") ventila, hvatača nečistoća, trokrakih ili četvorokrakih regulacionih ventila sa elektromotornim pogonom , ovalnih ili plosnatih zasuna (šibera) prirubničkog tipa sa veznim materijalom (zavrtnjevima sa navrtkom) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasun DN 65 | kom. | 4 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Zasun DN 100 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=450 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 50;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 50 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip FP 16-39-1 EH snage 450 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 50 proizvođača FENIKS BB tip KV50/32 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 40 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 80;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 80 PN16 - 1 kom. Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača FENIKS BB DSU-1 korisne zapremine V=300l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 1 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 2A. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ugradnja odmuljno-odzračnog suda u napojnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka i ugradnja odzračnog suda u povratnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 76,1x2,9 mm | m | 52 |  |  |  |  |
|  | primar: redukcija DN65/DN50 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 50 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 80 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: redukcija DN100/DN80 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø42,4x2,6 mm | m | 0,5 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø114,3x3,6 mm | m | 7 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk Ø114,3x3,6;90º | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa navojnom vezom, kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim I spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: kugl. ventil sa navoj, vezomi½”, | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kugl. ventil sa navoj. vezomi ¾”, | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kuglasti ventil DN65, | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Ugradnja sklopa pumpe koji se sastoji od dva kuglasta ventila (DN 65), pumpe (WILO Stratos 32/1-12) i nepovratnog ventila (DN 65) | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Ugradnja sklopa pumpe koji se sastoji od dva kuglasta ventila (DN 32), pumpe (WILO Stratos 25/1-10) i nepovratnog ventila (DN 32). | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Kontraprirubničko blindiranje otvora dimenzija DN 100 (na sabirniku) | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Ugradnja razdelnika prečnika Ø 323,9x7,1 mm, dužine 1m | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Izrada otvora na postojećem sabirniku prečnika Ø100 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 50% od pozicije 1.2.4 | kom. | 0,5 |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 15 |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 34 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Knjaza Miloša br.6 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Knjaza Miloša br.8 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO-MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. KNJAZA MILOŠA BR.8 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Knjaza Miloša br.8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža (sečenje) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima , odmuljnim i odzračnim sudovima (ako postoje u podstanici) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev Ø 114,3x3,6 mm | m | 28 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža starih ravnih prolaznih ("parnih") ventila, hvatača nečistoća, trokrakih ili četvorokrakih regulacionih ventila sa elektromotornim pogonom , ovalnih ili plosnatih zasuna (šibera) prirubničkog tipa sa veznim materijalom (zavrtnjevima sa navrtkom) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasun DN 50 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Zasun DN 65 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Zasun DN 100 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=350 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 50;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 50 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip FP 16-31-1 EH snage 350 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 40 proizvođača FENIKS BB tip KV40/20 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 40 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 80;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 80 PN16 - 1 kom. Cirkulaciona pumpa Wilo Stratos 50/1-12 Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača TA HIDRONICS tip Statico/71020 10 korisne zapremine V=300l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 2 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 1A. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ugradnja odmuljno-odzračnog suda u napojnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka i ugradnja odzračnog suda u povratnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 76,1x2,9 mm | m | 25 |  |  |  |  |
|  | primar: redukcija DN65/DN50 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 50 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 80 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø88,9x3,2 mm | m | 5 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk Ø88,9x3,2;90º | kom. | 6 |  |  |  |  |
|  | sekundar: redukcija DN100/DN80 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa navojnom vezom, kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: kugl. ventil sa navoj. vezomi½”, | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kugl. ventil sa navoj. vezomi ¾”, | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kuglasti ventil DN 50, | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kuglasti ventil DN 65, | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kosi balansni ventil DN 50 | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kosi balansni ventil DN 65, | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Kontraprirubničko blindiranje otvora dimenzija DN 100 (na sabirniku) | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Izrada otvora na postojećem sabirniku prečnika Ø80 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 50% od pozicije 1.2.4 | kom. | 0,5 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 7 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 16 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Knjaza Miloša br.8 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Trg pirotskih oslobodioca bb – vezni trakt |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. TRG PIROTSKIH OSLOBODIOCA BB – VEZNI TRAKT |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Trg pirotskih oslobodioca bb -vezni trakt |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=400 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 50;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 50 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip FP 10-51-1 EH snage 400 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 40 proizvođača FENIKS BB tip KV40/20 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 40 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 80;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 80 PN16 - 1 kom. Cirkulaciona pumpa WILO Stratos 40/1-16 Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača TA FENIKS BB tip DSU-1 korisne zapremine V=200l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 1 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 1B. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ugradnja odmuljno-odzračnog suda u napojnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 60,3x2,9 mm | m | 6 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 50 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 80 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø88,9x3,2 mm | m | 24 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk Ø88,9x3,2;90º | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: kuglasti ventil sa navojnom vezomi½” | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | primar: kuglasti ventil sa navojnom vezomi¾” | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače, oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 30% od pozicije 1.1.3 | kom. | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 8,5 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 18 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.2 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Trg pirotskih oslobodioca bb - vezni trakt |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.2. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Dragoševa br.20 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO-MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. DRAGOŠEVA BR.20 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Dragoševa br.20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža (sečenje) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima , odmuljnim i odzračnim sudovima (ako postoje u podstanici) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev Ø 76,1x2,9 mm | m | 4 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 88,9x3,2 mm | m | 14 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža starih ravnih prolaznih ("parnih") ventila, hvatača nečistoća, trokrakih ili četvorokrakih regulacionih ventila sa elektromotornim pogonom , ovalnih ili plosnatih zasuna (šibera) prirubničkog tipa sa veznim materijalom (zavrtnjevima sa navrtkom) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ravni prolazni ventil DN 50 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 65 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 80 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Zasun DN 50 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Hvatač nečistoća DN 65 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Hvatač nečistoća DN 80 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.3 | Demotaža starih centrifugalnih cirkulacionih pumpi i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | WILO TOP S 50/7 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=350 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 50;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 50 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip FP 16-31-1 EH snage 350 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 40 proizvođača FENIKS BB tip KV40/20 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 40 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 80;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 80 PN16 - 1 kom. Cirkulaciona pumpa Wilo Stratos 50/1-12 Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača TA HIDRONICS tip Statico/71020 11 korisne zapremine V=400l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 1 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 1A. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ugradnja odmuljno-odzračnog suda u napojnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: redukcija DN80/DN50 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 60,3x2,9 mm | m | 1,5 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 50 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 80 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk Ø88,9x3,2;90º | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: kuglasti ventil sa navojnom vezomi½” | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | primar: kuglasti ventil sa navojnom vezomi¾” | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: cev Ø88,9x3,2 mm | m | 6 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø88,9x3,2 mm | m | 5 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk Ø88,9x3,2;90º | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Kontraprirubničko blindiranje otvora dimenzija DN 80 (na sabirniku) | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Izrada otvora na postojećem sabirniku prečnika Ø80 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Proširenje otvora na postojećem sabirniku prečnik od Ø65 mm na Ø80 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 30% od pozicije 1.2.3 I 1.2.5 | kom. | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 7 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 14,5 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Dragoševa br.20 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Slavonska br.7 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO-MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. SLAVONSKA BR.7 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Slavonska br.7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža (sečenje) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima , odmuljnim i odzračnim sudovima (ako postoje u podstanici) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev Ø 114,3x3,6 mm | m | 9 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža starih ravnih prolaznih ("parnih") ventila, hvatača nečistoća, trokrakih ili četvorokrakih regulacionih ventila sa elektromotornim pogonom , ovalnih ili plosnatih zasuna (šibera) prirubničkog tipa sa veznim materijalom (zavrtnjevima sa navrtkom) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Leptir ventil DN100 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN40 | kom. | 12 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN80 | kom. | 12 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Hvatač nečistoća DN100 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.3 | Demotaža starih centrifugalnih cirkulacionih pumpi i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Grundfos UPC 40-120 | kom. | 4 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Grundfos UPC 65-60 | kom. | 3 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Grundfos UPC 65-120 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=1850 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 100;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 100 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip FP205-89-1 EH snage 1850 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 80 proizvođača FENIKS BB tip KV80/80 sa elektromotornim pogonom AVK230A-3 - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 80- 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 150;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 150 PN16 - 1 kom. Cirkulaciona pumpa IL-E 80/130-5,5/2 Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača FENIKS BB tip DSU-5 korisne zapremine V=3X300l (Položaj ekspanzionih sudova odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 1B. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ugradnja odmuljno-odzračnog suda u napojnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka i ugradnja odmuljno-odzračnog suda u povratnom vodu primarnog dela podstanice dimenzija Ø 219,1x5,9 dužine 900mm sa otvorima Ø 114,3x3,6 mm | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. U cenu uračunati i eventualno odzračivanje instalacije u podstanici ugradnjom odzračnih sudova sa kuglastim slavinama R1/2”. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar:cev 114,3x3,6 mm | m | 8 |  |  |  |  |
|  | primar: čelični bešavni luk DN100 | kom. | 10 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 100 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 150 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 168,3x4,5 mm | m | 10 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 139,7x4,0 mm | m | 4 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 114,3x3,6 mm | m | 4 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk DN150 | kom. | 8 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk DN125 | kom. | 3 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk DN100 | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Nabavka i ugradnja ventila NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: kuglasti ventil sa navojnom vezomi½” | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kuglasti ventil sa navojnom vezomi¾” | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija 406,4x6,3 (mm) i dužina L=800 (mm) sa priključcima DN 150, DN 125 I DN100 I prirubnicama NP16 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40, NP16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | DN80, NP16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | DN100, NP16 | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | DN125, NP16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Nabavka i ugradnja balansnih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40, NP16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | DN80, NP16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | DN100, NP16 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Kontraprirubničko blindiranje priključka postojećim prirubnicama DN80 na razdelniku | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Blindiranje priključka zavarivanjem |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 48,3 mm | kom. | 8 |  |  |  |  |
|  | Ø 88,9 mm | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 50% od pozicije 1.2.4 | kom. | 0,5 |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Nabavka i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 17 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Slavonska br.7 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Knjaza Miloša br.37 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO-MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. KNJAZA MILOŠA BR.37 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Knjaza Miloša br.37 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža (sečenje) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima , odmuljnim i odzračnim sudovima (ako postoje u podstanici) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev Ø 48,3x2,6 mm | m | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 60,3x2,9 mm | m | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 76,1x2,9 mm | m | 33 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 88,9x3,2 mm | m | 8 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža starih ravnih prolaznih ("parnih") ventila, hvatača nečistoća, trokrakih ili četvorokrakih regulacionih ventila sa elektromotornim pogonom , ovalnih ili plosnatih zasuna (šibera) prirubničkog tipa sa veznim materijalom (zavrtnjevima sa navrtkom) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ravni prolazni ventil ½” | kom. | 4 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 20 | kom. | 8 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 40 | kom. | 5 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Zasun DN 40 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 50 | kom. | 10 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Zasun DN 50 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 65 | kom. | 6 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 80 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Hvatač nečistoća DN 65 | kom. | 3 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Hvatač nečistoća DN 80 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Trokraki regulacioni ventil DN 50 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.3 | Demotaža starih centrifugalnih cirkulacionih pumpi i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | IMP VA 40 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | IMP VA 50 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | IMP GHN 50-70F | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=250 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 40;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 40 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip GPLK 80-60 snage 250 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 32 proizvođača FENIKS BB tip KV32/12 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 25 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 65;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 65 PN16 - 1 kom. Cirkulaciona pumpa Wilo Stratos 40/1-12 Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača TA HIDRONICS tip Statico/71020 10 korisne zapremine V=300l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 1 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 1A. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ugradnja odmuljno-odzračnog suda u napojnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka i ugradnja odzračnog suda u povratnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. U cenu uračunati i eventualno odzračivanje instalacije u podstanici ugradnjom cevi sa kuglastim ventilom R1/2. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 60,3x2,9 mm | m | 10 |  |  |  |  |
|  | primar: redukcija DN50/DN40 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 48,3x2,6 mm | m | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 40 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 65 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: redukcija DN80/DN65 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 88,9x3,2 mm | m | 5 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk Ø 88,9x3,2; 90º | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa navojnom vezom, kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: kugl. ventil sa navoj. vezomi½”, | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kugl. ventil sa navoj. vezomi ¾”, | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kuglasti ventil DN 40, | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kuglasti ventil DN 50, | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Nabavka i ugradnja balansnih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40, | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | DN50, | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Izrada priključka na razdelniku DN 80 širenjem otvora Ø 48,3 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Kontraprirubničko blindiranje priključka postojećim prirubnicama na razdelniku |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 48,3 | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | Ø 60,3 | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | Ø 88,9 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 30% od pozicije 1.2.4 | kom. | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 9 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Knjaza Miloša br.37 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Knjaza Miloša br.35 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO-MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. KNJAZA MILOŠA BR.35 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Knjaza Miloša br.35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža (sečenje) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima , odmuljnim i odzračnim sudovima (ako postoje u podstanici) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev Ø 33,7x2,6 mm | m | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 42,4x2,6 mm | m | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 48,3x2,6 mm | m | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 60,3x2,9 mm | m | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža starih ravnih prolaznih ("parnih") ventila, hvatača nečistoća, trokrakih ili četvorokrakih regulacionih ventila sa elektromotornim pogonom , ovalnih ili plosnatih zasuna (šibera) prirubničkog tipa sa veznim materijalom (zavrtnjevima sa navrtkom) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Loptasti ventil DN40 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=250 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 40;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 40 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip GPLK80-60 snage 250 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 32 proizvođača FENIKS BB tip KV32/12 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 25 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 65;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 65 PN16 - 1 kom. Cirkulaciona pumpa Wilo Stratos 40/1-12 Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača TA HYDRONICS STATICO/71020 10 korisne zapremine V=300l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 1 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 1A. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ugradnja odmuljno-odzračnog suda u napojnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka i ugradnja odzračnog suda u povratnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 60,3x2,9 mm | m | 2 |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 48,3x2,6 mm | m | 6,5 |  |  |  |  |
|  | primar: redukcija DN50/DN40 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 40 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 65 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 76,1x2,9 mm | m | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 48,3x2,6 mm | m | 1,5 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 42,4x2,6 mm | m | 4 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 33,7x2,6 mm | m | 10 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa navojnom vezom, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: kuglasti ventil sa navojnom vezomi½” | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kuglasti ventil sa navojnom vezomi¾” | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Ugradnja kuglastog ventila DN40 zavarivanjem, NP16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Ugradnja kuglastog ventila sa navojnom vezom DN 25, NP16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija 168,3,1x4,5 (mm) i dužina L=800 (mm) sa priključcima DN 65, 2xDN 25 ,DN32 I DN40 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Blindiranje priključka dimenzije Ø 33,7x2,6 zavarivanjem u kanalu | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 30% od pozicije 1.2.4, 1.2.6 I 1.2.7 | kom. | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 3,5 |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Nabavka i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 9,5 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| 1.4 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Građevinski radovi na izradi betonskog postolja 250x100 (cm) za montažu podstanice: - Iskop zemlje u širokom otkopu dubine 35 cm - Razastiranje šljunka debljine 10 cm - Betoniranje nabijenim betonom MB20 u debljini 8 cm - Izrada hidroizolacije kondor trakama 1cm - Izrada AB ploče MB20 armirane konstruktivnom armaturom Q131 i prstenom 4xØ10R u debljini od 20 cm | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Knjaza Miloša br.35 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.4. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Knjaza Miloša br.33 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO-MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. KNJAZA MILOŠA BR.33 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Knjaza Miloša br.33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža (sečenje) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima , odmuljnim i odzračnim sudovima (ako postoje u podstanici) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev Ø 33,7x2,6 mm | m | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 42,4x2,6 mm | m | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 48,3x2,6 mm | m | 7 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 60,3x2,9 mm | m | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 76,1x2,9 mm | m | 7 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 114,3x3,6 mm | m | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža starih ravnih prolaznih ("parnih") ventila, hvatača nečistoća, trokrakih ili četvorokrakih regulacionih ventila sa elektromotornim pogonom , ovalnih ili plosnatih zasuna (šibera) prirubničkog tipa sa veznim materijalom (zavrtnjevima sa navrtkom) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ravni prolazni ventil ½” | kom. | 4 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 25 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 40 | kom. | 5 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 50 | kom. | 6 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 100 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Hvatač nečistoća DN 40 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Trokraki regulacioni ventil DN40 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.3 | Demotaža starih centrifugalnih cirkulacionih pumpi i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | WILO TOP S 50/10 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | IMP GHR 50 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.4 | Demotaža postojećih razdelnika i sabirnika sa držačima i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Razdelnik Cev Ø 168,3x4,5 mm | m | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Sabirnik Cev Ø 168,3x4,5 mm | m | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=200 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 32;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 32 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip GPLK 80-40 snage 200 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 32 proizvođača FENIKS BB tip KV32/12 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 25 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 50;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 50 PN16 - 1 kom. Cirkulaciona pumpa Wilo Stratos 30/1-12 Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača TA HIDRONICS tip Statico/71020 09 korisne zapremine V=200l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 1 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 1A. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ugradnja odmuljno-odzračnog suda u napojnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka i ugradnja odzračnog suda u povratnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. U cenu uračunati i eventualno odzračivanje instalacije u podstanici ugradnjom cevi sa kuglastim ventilom R1/2. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 60,3x2,9 mm | m | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: redukcija DN50/DN32 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 42,4x2,6 mm | m | 1,5 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 32 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 50 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 60,3x2,9 mm | m | 8 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa navojnom vezom, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: kuglasti ventil sa navojnom vezomi½” | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kuglasti ventil sa navojnom vezomi¾” | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 30% od pozicije 1.2.4 | kom. | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 3,5 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 7,5 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Knjaza Miloša br.33 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Knjaza Miloša br.15 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO-MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. KNJAZA MILOŠA BR.15 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Knjaza Miloša br.15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža (sečenje) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima , odmuljnim i odzračnim sudovima (ako postoje u podstanici) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev Ø 33,7x2,6 mm | m | 11 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 42,4x2,6 mm | m | 3 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 48,3x2,6 mm | m | 3 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 60,3x2,9 mm | m | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Cev Ø 76,1x2,9 mm | m | 15,5 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža starih ravnih prolaznih ("parnih") ventila, hvatača nečistoća, trokrakih ili četvorokrakih regulacionih ventila sa elektromotornim pogonom , ovalnih ili plosnatih zasuna (šibera) prirubničkog tipa sa veznim materijalom (zavrtnjevima sa navrtkom) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ravni prolazni ventil DN 20 | kom. | 4 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Loptasta slavina ½” | kom. | 7 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Zasun DN 50 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Zasun DN 65 | kom. | 7 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Leptir ventil DN65 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Hvatač nečistoća DN 65 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.3 | Demotaža starih centrifugalnih cirkulacionih pumpi i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | WILO STAR RS 25/6 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | WILO RS65 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | WILO TOP S 65/7 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.4 | Demotaža pletene žičane ograde u ramu dimenzija 180x300(cm) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=350 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 50;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 50 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip FP16-31-1EH snage 350 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 40 proizvođača FENIKS BB tip KV40/20 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 40 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 80;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 80 PN16 - 1 kom. Cirkulaciona pumpa Wilo Stratos 40/1-16 Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača TA FENIKSBB DSU-1 korisne zapremine V=200l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 1 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 1A. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ugradnja odmuljno-odzračnog suda u napojnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka i ugradnja odzračnog suda u povratnom vodu primarnog dela podstanice | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. U cenu uračunati i eventualno odzračivanje instalacije u podstanici ugradnjom cevi sa kuglastim ventilom R1/2. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 76,1x2,9 mm | m | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: redukcija DN65/DN50 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar:cev Ø 60,3x2,9 mm | m | 3 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 50 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 80 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 33,7x 2,6mm | m | 3 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 48,3x2,6 | m | 12 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 76,1x2,9 mm | m | 16 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø 88,9x3,2 mm | m | 2,5 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk Ø88,9x3,2;90º | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa navojnom vezom, kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: kuglasti ventil sa navojnom vezomi½” | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | primar: kuglasti ventil sa navojnom vezomi¾” | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kuglasti ventil DN 65, | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kosi balansni ventil DN 65, | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Ugradnja navojnog kuglastog ventila DN25, NP6 | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija 219,1x4,5 (mm) i dužina L=800 (mm) sa priključcima DN 80, 2xDN 65 I 1xDN40 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija Ø76,1x2,9 (mm) i dužina L=600 (mm) sa priključcima DN 40, 3xDN 25 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 50% od pozicije 1.2.4 | kom. | 0,5 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 8,5 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Nabavka i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 11 |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Nabavka i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova od ekstrudiranog polietilena za cev dimenzije Ø 33,7x 2,6mm sa debljinom zida od 6mm | m | 32 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Knjaza Miloša br.15 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Srpskih vladara 110 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO-MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. SRPSKIH VLADARA 110 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Srpskih vladara br. 110 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža (sečenje) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima , odmuljnim i odzračnim sudovima (ako postoje u podstanici) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 76,1x2,9 mm | m | 11 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ø 88,9x3,2 mm | m | 4 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ø 114,3x3,6 mm | m | 8 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ø 139,7x4,0 mm | m | 7 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža starih ravnih prolaznih ("parnih") ventila, hvatača nečistoća, trokrakih ili četvorokrakih regulacionih ventila sa elektromotornim pogonom , ovalnih ili plosnatih zasuna (šibera) prirubničkog tipa sa veznim materijalom (zavrtnjevima sa navrtkom) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ravni prolazni ventil DN 32 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Zasun DN32 | kom. | 4 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 50 | kom. | 11 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 65 | kom. | 7 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Zasun DN100 | kom. | 4 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 125 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.3 | Demotaža starih centrifugalnih cirkulacionih pumpi i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | IMP GHR 401 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | IMP GHR 501 | kom. | 3 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | IMP GHN 504 B-R | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | IMP GHR 651 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.4 | Demotaža izmenjivača toplote dobošastog tipa dimenzija Ø500x3300 mm sa postoljem. Po potrebi izvršiti sečenje izmenjivača na delove radi lakšeg iznošenja iz podrumskih prostorija podstanice i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km ). | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.5 | Demontaža zatvorene ekspanzione posude dimenzije Ø1200x2600 mm sa parom pripadajućih sigurnosnih ventila sa tegom DN80. Izvršiti sečenje posude na delove radi lakšeg iznošenja iz podrumskih prostorija podstanice i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km ). | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=600 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 65;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 65 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip FP 16-59-1 EH snage 600 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 50 proizvođača FENIKS BB tip KV50/32 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 40 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 100;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 100 PN16 - 1 kom. Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača FENIKS BB DSU-1 korisne zapremine V=300l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 1 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 2A. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. U cenu uračunati i eventualno odzračivanje instalacije u podstanici ugradnjom cevi sa kuglastim ventilom R1/2. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: cev Ø 76,1x2,9 mm | m | 8 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 65 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø114,3x3,6 | m | 10 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk Ø114,3x3,6;90º | kom. | 6 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 100 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kuglasti ventil DN32, | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kuglasti ventil DN50, | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: prirubnički kuglasti ventil DN65, | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Kontraprirubničko blindiranje priključka postojećim prirubnicama na razdelniku I sabirniku |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 60,3 | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | Ø 76,1 | kom. | 3 |  |  |  |  |
|  | Ø114,3 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Blindiranje cevi Ø 60,3x2,9 zavarivanjem | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Ugradnja sklopa pumpe koji se sastoji od dva kuglasta ventila (DN 32), pumpe (WILO Stratos 32/1-12) i nepovratnog ventila (DN 32). | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Ugradnja sklopa pumpe koji se sastoji od dva kuglasta ventila (DN 32), pumpe (WILO Stratos 30/1-12) i nepovratnog ventila (DN 32). | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Ugradnja sklopa pumpe koji se sastoji od dva kuglasta ventila (DN 25), pumpe (WILO Stratos 25/1-10) i nepovratnog ventila (DN 25). | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 30% od pozicije 1.2.2 | kom. | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 5,5 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 11,5 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Srpskih vladara br. 110 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Vuka Pantelića br.19 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO- MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. VUKA PANTELIĆA BR.19 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Vuka Pantelića br.19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža ( sečenje ) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima , odmuljnim i odzračnim sudovima ( ako postoje u podstanici ) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km ). |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 40 | m | 4,5 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | DN 50 | m | 2,0 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža ultrazvučnog kalorimetra, razdelnika, sabirnika I starih ovalnih ili plosnatih zasuna ( šibera ) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km ). |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 40 (ultrazvučni kalorimetar) | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | DN 32 (zasun) | kom. | 4 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | DN 100 ; L=400mm (razdelnik I sabirnik) | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=250 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar , nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 50;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 50 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip GPLK 80-60 snage 250 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 32 proizvođača FENIKS BB tip KV32/12 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP tipa Multical 601; DN 40 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 80;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 80 PN16 - 1 kom. Cirkulaciona pumpa proizvođača WILO tip STRATOS 40/1-12 Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača TA Hydronics tip Statico 710 2010 korisne zapremine V=200 l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 1 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 1A. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Izvršiti delimični demontažu podstanice fabrički sklopljene na postolje na mestima prirubničkih spojeva zbog nemogućnosti ugradnje iste u prostoriju dimenzija 175x200 cm. Elemente podstanice naknadno povezati a novodobijene sklopove učvrstiti na najpovoljniji način. Takođe, povezati postojeći razdelnik, sabirnik i zasune iza cirkulacione pumpe. NAPOMENA BR.4 U cenu uračunati spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce, čelične bešavne lukove I cevi | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | paušalno |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | paušalno |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Vuka Pantelića br.19 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena bez PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu KFW - faza IV |
| Rekonstrukcija toplotnih podstanica u ul. Srpskih vladara 103-105 |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |
| PREDMER I PREDRAČUN DEMONTAŽNO-MONTAŽNIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PODSTANICE U UL. SRPSKIH VLADARA 103-105 |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |
| 1. | Toplotna podstanica u ul. Srpskih vladara br. 103-105 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demotaža (sečenje) postojećih starih čeličnih cevi sa cevnim lukovima, odmuljnim i odzračnim sudovima (ako postoje u podstanici) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 48,3x2,6 mm | m | 8 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ø 60,3x2,9 mm | m | 12 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ø 76,1x2,9 mm | m | 11 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.2 | Demotaža starih ravnih prolaznih ("parnih") ventila, hvatača nečistoća, trokrakih ili četvorokrakih regulacionih ventila sa elektromotornim pogonom, merača utroška toplotne energije, ovalnih ili pljosnatih zasuna (šibera) prirubničkog tipa sa veznim materijalom (zavrtnjevima sa navrtkom) i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ravni prolazni ventil DN 32 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 50 | kom. | 9 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Zasun DN50 | kom. | 3 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Ravni prolazni ventil DN 65 | kom. | 2 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Balansni ventil DN50 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Hvatač nečistoća DN50 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Merač utroška toplotne energije DN32 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | Merač utroška toplotne energije DN40 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.3 | Demotaža starih centrifugalnih cirkulacionih pumpi i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km). |  |  |  |  |  |  |
|  | IMP GHN 40-120F | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | IMP GHR 501 | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | GRUNDFOS UPS 50-60/2F | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.1.4 | Demotaža kotla TAM STADLER ZV 2300. Izvršiti sečenje kotla na delove radi lakšeg iznošenja iz podrumskih prostorija kotlarnice i transportovanje do mesta koje odredi investitor (na udaljenosti do 5 km ). | kom. | 1 | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| UKUPNO DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI: | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
| 1.2. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Montaža i ugradnja kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=555 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar - primar i PN6 bar - sekundar. Glavni elementi podstanice su: |  |  |  |  |  |  |
|  | PRIMAR: Kuglasti ventil DN 65;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 65 PN16 - 1 kom. Počasti izmenjivač toplote proizvođača FUNKE tip FP 16-53-1 EH snage 555 kW teperaturnog režima 130/75°C - primar i 70/90°C - sekundar – 1 kom. Prolazni kombinovani regulacioni ventil DN 50 proizvođača FENIKS BB tip KV50/32 sa elektromotornim pogonom NVFT24-MFT-E - 1 kom. Ultrazvučni merač utroška toplotne energije proizvođača KAMSTRUP; DN 40 - 1 kom. SEKUNDAR: Kuglasti ventil DN 100;PN16 - 2 kom. Hvatač nečistoća DN 100 PN16 - 1 kom. Zatvoreni ekspanzioni sud proizvođača FENIKS BB DSU-1 korisne zapremine V=300l (Položaj ekspanzionog suda odrediti shodno slobodnom prostoru u podstanici.U cenu uračunati nabavku , motažu i ugradnju čeličnih bešavnih cevi u kvalitetu Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN 2448) – 1 kom. NAPOMENA BR.1 Kompaktna toplotna podstanica sadrži elektro orman sa mikroprocesorskim regulatorom proizvođača FENIKS BB tip XF 5000, osiguračima, relejima i svom ostalom pratećom elektro opremom. NAPOMENA BR.2 Tip kompaktne toplotne podstanice je 2A. Šema veze data je u prilogu. NAPOMENA BR.3 Po potrebi izvršiti delimični demontažu kompaktne podstanice, fabrički sklopljene na postolje, na mestima prirubničkih spojeva (armature - ventila i pumpi , kao i razdelnika , sabirnika ako postoje) kao i izmenjivača toplote učvšćenog na postolje i po potrebi eventualnog sečenja postolja radi lakšeg unošenja u podrumske prostorije podstanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela vrelovoda na kompaktnu podstanicu i sekundarnog dela sa razvodnim granama u objektu. U cenu uračunati i eventualno odzračivanje instalacije u podstanici ugradnjom cevi sa kuglastim ventilom R1/2. |  |  |  |  |  |  |
|  | primar: cev Ø 76,1x2,9 mm | m | 18 |  |  |  |  |
|  | primar: kontraprirubnica DN 65 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: cev Ø114,3x3,6 | m | 8 |  |  |  |  |
|  | sekundar: čelični bešavni luk Ø114,3x3,6;90º | kom. | 5 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 100 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 40 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kontraprirubnica DN 50 PN16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | sekundar: kuglasti ventil DN40 | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | sekundar: kuglasti ventil DN50 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija 273x5 (mm) i dužina L=800 (mm) sa priključcima DN100, DN50 i DN40 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Ugradnja sklopa pumpe koji se sastoji od dva kuglasta ventila (DN 40), pumpe (WILO Stratos 40/1-12) i nepovratnog ventila (DN 40). | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Ugradnja sklopa pumpe koji se sastoji od dva kuglasta ventila (DN 50), pumpe (WILO Stratos 50/1-12) i nepovratnog ventila (DN 50). | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Za sav spojni i zaptivni materijal , elektrode, brusne ploče , držače , oslonce I lukove dimenzija manjih od Ø88,9x3,2 uzima se 30% od pozicije 1.2.3 | kom. | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 7,5 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odmuljno odzračnog suda , izmenjivača toplote mineralnom vunom debljine 50 mm , u oblozi od Al lima debljine d=0,55 mm. | m2 | 15,5 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 1.3 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |
| Radovi u podstanici u ul. Srpskih vladara br. 103-105 |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 1.1. DEMONTAŽNI MAŠINSKI RADOVI | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi | Ne nuditi |
|  | 1.2. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | 1.3. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| Р.бр. | Локација уградње топлотне подстанице | Јединична цена без ПДВ | Јединична цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Књаза Милоша бр.2 |  |  |  |  |
| 2 | Књаза Милоша бр.4 |  |  |  |  |
| 3 | Књаза Милоша бр.6 |  |  |  |  |
| 4 | Књаза Милоша бр.8 |  |  |  |  |
| 5 | Трг пиротских ослободиоца бб-везни тракт |  |  |  |  |
| 6 | Драгошева бр.20 |  |  |  |  |
| 7 | Славонска бр.7 |  |  |  |  |
| 8 | Књаза Милоша бр.37 |  |  |  |  |
| 9 | Књаза Милоша бр.35 |  |  |  |  |
| 10 | Књаза Милоша бр.33 |  |  |  |  |
| 11 | Књаза Милоша бр.15 |  |  |  |  |
| 12 | Српских владара бр.110 |  |  |  |  |
| 13 | Вука Пантелића бр.19 |  |  |  |  |
| 14 | Српских владара бр.103-105 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |

ПРИЛОГ

Тип подстанице 1А

Тип подстанице 1Б

Тип подстанице 2А

Тип подстанице 2Б

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном , моралном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам

понуду у поступку јавне набавке мале вредности   бр.01/2016 извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04   , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VVpPI-5

X   Obrayasdffjgfhdfgdsaaddgjjk

Xx

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ  ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.

75. СТ. 2 ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_____________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности   бр.01/2016 извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

М О Д Е Л      У Г О В О РА

У Г О В О Р

О набавци радова  на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 ,

Уговорне стране:

1. ЈКП,,Градска топлана,, Пирот ,Ул.Српских владара бр.77, Пирот, ПИБ: 100187823, матични број: 07295871, т.р. 160-7462-97 код Banca intesa AD, коју заступа директор ,Радован Николић, дипл.ек. (у даљем тексту: Наручилац)

2. ________________________________________, ул._______________________________бр._______ПИБ___________________, матични број _________________________, текући рачун број _____________________________

код пословне банке ____________________________ које заступа директор _________________________________________ ( у даљем тексту Извођач).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац спровео јавну набавку мале вредности  број 01/2016 -Извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 .

Предмет Уговора је: извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана у свему према понуди број____________ од________ 2016.године, која је саставни део овог уговора.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача _______________________________________________________________

Ул. _____________________________________, бр. ___________ ПИБ ______________матични број _____________________.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена  за извођење радова из члана 1. уговора износи _____________________ динара без ПДВ, односно_______________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу количина и јединичних цена из понуде Извођача број _________________од_________2016. године.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације у извођењу радова и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити у року од 45 дана од дана испостављања окончане ситуације потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране и оверене од стране надзорног органа .

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____  календарских дана , рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану на који је сагласност дао Наручилац

Датум увођења у посао и стручни надзор се уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу  техничку документацију  и сву неопходну правну документацију за извођење предметних радова ;

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несмeтан прилаз локацији на којој ће се изводити предметни радови ;

-да је Извођач Наручиоцу доставио финансијску гаранцију за добро извршење посла

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања  горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају прекида рада насталог услед  акта надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од 2 дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране  о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује Записником о коначној примопредаји радова који је потписан од стране овлашћених представника обе уговорне стране и стручног надзора који именује наручилац посла..

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца,без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности понуде Извођача.

Наплата уговорне казне извршиће се уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким проиписима, нвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и другу опрему, изврши  припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује:

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу за извођење уговором преузетих радова;

- да сачини  динамички план у складу са чл. 4. став 1. овог уговора. На динамички план Извођача сагласност даје Наручилац ;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера из области безбедности и здравља на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или  поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 8.

Извођач је у обавези да за уговорени период на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 реконструкције , направи  динамику извођења радова по свим уговореним позицијама у року од 3. (три) дана од дана закључења уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезују да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију , као и да му обезбеди несметан прилаз  месту извођења радова .

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда соло  бланко меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  Ово финансијско обезбеђење траје  30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла..

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда соло бланко меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање грешака у гарантном року. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача, и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу  мора бити достављена и фотокопија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 11.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду као и противпожарне заштите, као и све друге мере у циљу заштите запослених, трећих лица и имовине.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст.1. овог члана признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године ( не мање од 2 године) рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 13.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака реализује меницу за за отклањање грешака у гарантном року из чл. 11. став 3. овог уговора.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 14.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач  о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама

Члан 15.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова бр. _________ од _________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине, за које је добијено писмено мишљење стручног надзора и који су усвојени од стране наручиоца, извођач радова ће извести на основу одлуке наручиоца у складу са Узансама о грађењу.

Члан 17.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке  документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно већа, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 18.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 19.

У случају оправдане потребе да се увећа обим предмета набавке до максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из чл.124-а Закона о јавним набавкама , наручилац има право да без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, а уз сагласност финансијске службе да су за ове потребе обезбеђена финансијска средства. Овај лимит се не односи на вишкове радова из члана 17. овог уговора.

У случају да се увећа обим предмета набавке из претходног става овог члана, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора, да исту у року од три дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и  Државној ревизорској институцији

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор.

Комисију за примопредају радова чине надзорни органи и по један представник Наручиоца и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од дана завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Члан 21.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач из неопрвданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

-уколико не поштује усвојени динамички план из чл. 7. став 3. алинеја 5. овог уговора.

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 23.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко соло меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 8 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће речити споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 26.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања менице за добро извршење посла из члана 11. Уговора.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, од који 4 (четири) за Наручиоца и 2 (два) за Извођача.

ИЗВОЂАЧ                                                                                                      НАРУЧИЛАЦ

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Модел уговора понуђачи попуњавају, оверавају и достављају уз понуду.

УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена

Понуда се подноси на српском језику.

2.Рок за доставу понуде

Рок за доставу понуде у овој јавној набавци -Извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 , ЈНМВ бр. 01/2016" износи 13 дана од дана објављивања на Порталу јавних набваки.

3.Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу ЈКП,,Градска топлана,, Пирот ,Ул.Српских владара бр.77, 18300 Пирот са назнаком " НЕ ОТВАРАТИ  - Понуда за јавну набавку радова – Извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 , ЈНМВ бр. 01/2016".

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти  или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.05.2016 године . до 13:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматрће се неблаговременом.

4 Понуда мора да садржи:

1. Образац 1.Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75 Закона о јавним набавкама , дефинисани овом конкурсном документацијом ;

2. Образац 2 Изјава за подизвођаче о испуњавању услова из чл.75 Закона о јавним набавкама , дефинисаним овон Конкурсном документацијом ;

3. Доказе за понуђача да испуњава  додатне услове који су прецизирани у Конкурсној документацији –за пословни , финансијски , кадровски и технички капацитет ;

4.Изјава о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла;

5.Изјава о прихватању финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантбом року;

6.Менично писмо-овлашћење;

7.Изјава о расположивости техночке опреме ;

8.Изјава понуђача  да је извршио увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови  ;

9. Изјава понуђача  о референтним пословима;

10.Образац Понуде;

11.Спецификација радова са структуром цене и упутством  како да се попуни ;

12. Образац трошкова припреме понуде ;

13. Образац изјаве о независној понуди;

14. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2.Закона ;

15. Модел Уговора;

5.Партије

Предметна јавна набавка ниje обликована  у партије :

6. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуда на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈЈКП,,Градска топлана,, Пирот ,Ул. Српских владара бр.77, 18300 Пирот, са назнаком:

"Измена понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 , ЈНМВ бр. 01/2016" - НЕ ОТВАРАТИ" или

"Допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 , ЈНМВ бр. 01/2016" - НЕ ОТВАРАТИ" или " или

"Опозив понуде за јавну набавку  радова – Извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма  KFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04 , ЈНМВ бр. 01/2016" - НЕ ОТВАРАТИ " или

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави Образац Изјаве  о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

10. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (понуђачи из групе понуђача одговарају наручиоцу неограничено солидарно). Наведени споразум   мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла. односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити у року од 45 дана од дана испостављања окончане ситуације потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране и оверене од стране надзорног органа .

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

12. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извршење или трајање предметних радова је 45 календарских дана од дана потписивања Уговора  .

13.Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове износинајмање  24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу.

14. Захтев у погледу рока важења понуде.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

15.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност

У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

16. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

17. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Сви понуђачи су дужни да приликом подношења понуде, Наручиоцу предају Изјаву о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације.

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  Ово финансијско обезбеђење траје  30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Понуђач ће код подношења понуде дати потписану и печатом оверену изјаву од стране одговорног лица да прихвата давање финансијске гаранције за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање грешака у гарантном року. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача, и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“.  Уз меницу доставити и фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року.

18. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укуључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

19.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу, у писаном облику, затражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема његовог захтева објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатни информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 01/2016“

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

20. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права, прописане садржине чланом 151. став 1. Закона, подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail toplanapirot@gmail.com, факсом на број 010/320-835 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лица за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе става 1. члана 151. закона о јавним набавкама, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу прописаном тачком1.члана 156. ЗЈН , а која износи 60.000,00 динара за поступак јавне набавке мале вредности.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налпг за пренос средсатава реализован, као и датум извршења налога.

3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

4) број рачуна: 840-30678845-06;

5) шифру плаћања. 153 или 253;

6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

8) корисник: буџет Републике Србије;

9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за

којег је извршена уплата таксе;

10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште. који садржи и све друге елементе из потврде  о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припрадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџњтских средстава, корисници средстава организација за обавзно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);