Дел.број: 2875/20

Датум: 09.07.2020.г.

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на Захтев - дел. бр.2777/20 од 06.07.2020 за појашњењем Конкурсне документације Конкурсне документације дел.бр.2620/20 од 29.06.2020године за јавну набавку мале вредности бр.1.2.6.

У вези захтева дел. бр.2811/20 од 07.07.2020 године за појашњењем Конкурсне документације дел.бр.2620/20 од 29.06.2020године за јавну набавку мале вредности бр.1.2.6. Испитивање опреме под притиском за потребе ЈКП,,Градска топлана“ Пирот , ул. Нишавска бр.11. Пирот , на основу чл. 63 и чл.20. Закона о јавним набавакама ( Сл.гласник РС,, бр..127/2012,177/15 и 68/15 ) објављује питање потенцијалног понуђача – захтев за појашњењем Конкурсне документације - дел.бр.2620/20 од 29.06.2020године за јавну набавку мале вредности бр.1.2.6.

**ПИТАЊЕ- ПРЕДМЕТ ПИТАЊА - ДОДАТНОГ ПОЈАШЊЕЊА :**

,, Као заинтересовани понуђачи за ЈНМВ бр.1.2.6. тражимо појашњење о следећем :

1. Да ли се од понуђача захтева да се изврши преглед и испитивање у складу са захтевима Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл.гл.Рс бр. 87/11)?

2. Да ли је потребно да понуђач поседује Решење о именовању за прегледе и испитивање опреме под притиском у складу са захтевима Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе (СЛ.гл.РС бр. 87/11)?

3. Чија је обавеза припрема опреме под притиском за испитивање хладним воденим притиском (блиндирање, пуњење водом, подизање на притисак, пражњење,...)?

**ОДГОВОР –ПОЈАШЊЕЊЕ**

Одговор на захтевано појашњење потенцијалног понуђача –заинтересованог лица **-** захтев дел. бр.2812/20 од 07.07.2020 године :

У складу са чл.63.ст.3.Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС,, бр..127/2012,177/15 и 68/15 ), наручилац ЈКП ,,Градска топлана“ Пирот, Вам доставља одговор:

**Следи измена и допуна Конкурсне документације дел.бр.2620/20 од 29.06.2020 године за јавну набавку мале вредности бр.1.2.6.**

**Рок за доставу понуда биће продужен, нови рок за доставу понуда за јавну набавку мале вредности бр.1.2.6. је 21.07.2020 године до 14:00 часова.**

.

Комисија за јавну набавку мале вредности бр.1.2.6.