Дел.број: 2853/20

Датум: 08.07.2020.г.

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на Захтев - дел. бр.2796/20 од 07.07.2020 за појашњењем Конкурсне документације Конкурсне документације дел.бр.2626/20 од 29.06.2020године за јавну набавку мале вредности бр.1.3.7. Радови на реконструкцији топловода у ул.Књаза Милоша

У вези захтева дел. бр.2796/20 од 07.07.2020 године за појашњењем Конкурсне документације дел.бр.2626/20 од 29.06.2020године за јавну набавку мале вредности бр.1.3.7. Радови на реконструкцији топловода у ул.Књаза Милоша , наручилац ЈКП,,Градска топлана,, Пирот , ул. Нишавска бр.11. Пирот , на основу чл. 63 и чл.20. Закона о јавним набавакама ( Сл.гласник РС,, бр..127/2012,177/15 и 68/15 )објављује питање потенцијалног понуђача – захтев за појашњењем Конкурсне документације - дел.бр.2626/20 од 29.06.2020године за јавну набавку мале вредности бр.1.3.7. Радови на реконструкцији топловода у ул.Књаза Милоша

**ПИТАЊЕ- ПРЕДМЕТ ПИТАЊА - ДОДАТНОГ ПОЈАШЊЕЊА :**

,, Као заинтересовани понуђачи за ЈНМВ бр.1.3.7. реконструкција топловода у ул.Књаза Милоша ,тражимо појашњење за :

1 У предмеру радова: Грађевински радови позиција 1.2.2. Разбијање АВ бетона старог канала по потреби , позиција 1.2.5. Зидање зида опеком отвора прикључних места , позиција 1.3.3. Бетонирање претходно оштећених површина , као јединица мере дат је м3 –метар кубни. Према количинама које су дате за ове позиције и стварног стања на терену сматрамо да за горе наведене позиције треба јединица мере да буде м2.

**ОДГОВОР –ПОЈАШЊЕЊЕ**

Одговор на захтевано појашњење потенцијалног понуђача –заинтересованог лица **-** захтев дел. бр.2796/20 од 07.07.2020 године :

У складу са чл.63.ст.3.Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС,, бр..127/2012,177/15 и 68/15 ),наручилац ЈКП,,Градска топлана,, Пирот, Вам доставља одговор:

**Следи измена и допуна Конкурсне документације дел.бр.2626/20 од 29.06.2020 године за јавну набавку мале вредности бр.1.3.7. Радови на реконструкцији топловода у ул.Књаза Милоша**.

**Рок за доставу понуда биће продужен, нови рок за доставу понуда за јавну набавку мале вредности бр.1.3.7. Радови на реконструкцији топловода у ул.Књаза Милоша је 14.07.2020 године до 13:00 часова.**

.

Комисија за јавну набавку мале вредности бр.1.3.7.